# ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости»

по управлению и техническому обслуживанию жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.50

за 2014 год.

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| О работе Управляющей компании за 2014 год | 3 |
| Содержание придомовой территории | 5 |
| Вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов | 5 |
| Услуги по управлению многоквартирным домом | 5 |
| Диспетчеризация | 6 |
| Электроснабжение общедомового имущества | 7 |
| Обслуживание мусоросборных камер | 7 |
| Уборка лестничных клеток | 7 |
| Содержание лифтов | 8 |
| Услуги консьержа | 8 |
| Паспортный стол | 9 |
| Расчетно-кассовое обслуживание | 9 |
| Реестр действующих договоров | 9 |
| Финансово-хозяйственная деятельность | 12 |
| Выполненные работы в 2014 году | 14 |
| Планируемые работы на 2015 год | 24 |

Управляющая компания «Развитие недвижимости» осуществляет управление жилым домом по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50 с 2006 года. Все это время мы стремимся к повышению качества и объема предоставляемых услуг, выполняем не только нормативно установленный и необходимый объем работ, но и делаем все возможное для того, чтобы жить в таком замечательном доме, как наш, было приятно, уютно и безопасно.

В настоящем отчете предоставляется информация о деятельности Управляющей компании, связанная с управлением и эксплуатацией жилого дома, в том числе раскрывается информация о содержании работ и услуг, выполнявшихся в 2014 году, доходах и расходах, состоянии расчетов, результат финансово-хозяйственной деятельности компании.

В жилом доме имеются помещения трех основных видов (по объему и специфике обслуживания):

- жилые помещения (квартиры);

- нежилые помещения (офисные и коммерческие, не включая паркинги);

- нежилые помещения паркингов.

Объем предоставляемых услуг делится на два основных вида:

1. Общедомовые услуги, к ним относятся:

- содержание общего имущества;

- текущий ремонт общего имущества;

- содержание придомовой территории;

- вывоз твердых бытовых отходов;

- управление многоквартирным домом;

- диспетчеризация;

- коммунальная услуга холодное водоснабжение;

- коммунальная услуга горячее водоснабжение;

- коммунальная услуга водоотведение;

- коммунальная услуга отопление;

- коммунальная услуга электроснабжение общедомового имущества.

2. Услуги для отдельных видов помещений.

2.1. Услуги для жилых помещений;

- содержание лифтов;

- уборка лестничных клеток и лестнично-лифтовых холлов;

- содержание ПЗУ;

- содержание АППЗ;

- услуги консьержа;

- паспортное обслуживание;

- обслуживание мусоросборных камер;

- кабельное ТВ;

- радио;

- расчетно-кассовое обслуживание.

2.2. Услуги для нежилых помещений (офисные и коммерческие, не включая паркинги). Данные услуги оказываются в соответствии с заключенными договорами, соглашениями с собственниками или пользователями нежилых помещений на условиях, определенных этими договорами.

- обслуживание систем видеонаблюдения, СКУД, ОПС, вентиляции, электроустановок;

- услуги постов контроля;

- уборка помещений;

- контроль над общим имуществом/придомовой территорией;

- прочие услуги.

2.3. Услуги для нежилых помещений паркингов:

- электроснабжение помещений;

- обслуживание систем видеонаблюдения, АППЗ, СКУД, ворот;

- услуги поста контроля;

- уборка помещения;

- управление помещением;

- ремонт инженерных систем и помещений паркинга;

- расчетно-кассовое обслуживание.

# О работе Управляющей компании в 2014 году

За отчетный период Управляющей компанией в полном объеме был выполнен весь комплекс работ по управлению и эксплуатации жилого дома.

Ранее ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости» сообщало, что земельный участок под многоквартирным домом 50 по ул. Дибуновская находится в стадии формирования.

В настоящее время участок под многоквартирным домом сформирован и принадлежит собственникам помещений многоквартирного дома 50 по ул. Дибуновская, что подтверждает уведомление от 11.09.2014 г. КЗР и З за № 32237, в котором указано, что с 29.07.2014 г. земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом 50 по ул. Дибуновская, в силу закона перешел в собственность собственников жилых и нежилых помещений в указанном многоквартирном доме.

Были произведены обширные мероприятия по ремонту фасада.

В декабре был проведен Новогодний праздник для детей с приглашенными артистами, музыкой, конкурсами и призами.

Поддерживалась работа сайта в сети Интернет, на котором для жителей дома размещается информация о деятельности компании, новости и другая информация.

Были проведены все необходимые профилактические мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения дома коммунальными ресурсами, в результате чего все инженерные системы и коммуникации находятся в хорошем эксплуатационном состоянии.

Дом был подготовлен к отопительному сезону в нормативные сроки.

# Основной перечень выполняемых Управляющей компанией работ и услуг:

# Содержание  и ремонт общедомового имущества

- Ежедневный (по рабочим дням) плановый обход всех ИТП с корректировкой параметров теплоносителя.

- Ежедневный (по рабочим дням) плановый обход технических этажей, выпуск воздуха из системы отопления жилой части.

- Ежемесячное снятие показаний ХВС в водомерных узлах и нежилых помещениях, оформление показаний на бланке показаний, проверка расходов по потребителям, и передача показаний в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- Ежемесячное снятие показаний расхода теплоносителя в ИТП, контроль нормативного расхода теплоносителя, передача показаний в ГУП «ТЭК СПб» силами специализированной организации.

- Проверка работоспособности отсечных кранов системы ГВС, ХВС, отопления жилых и встроенных помещений на технических этажах и в паркинге в соответствии с графиком ППР.

- Ежедневный (по рабочим дням) обход и осмотр силового электрооборудования всех ГРЩ.

- Еженедельный (по рабочим дням) обход и осмотр силового электрооборудования МОП дома, этажные щиты, светильники незадымляемых лестниц и МОП.

- Ежемесячное снятие показаний расхода электроэнергии на электроснабжение общедомового имущества, оформление показаний на бланке показаний, передача показаний в ОАО «Петербургская Сбытовая  Компания».

- Еженедельный обход, осмотр и  «протягивание» крепежных элементов доводчиков и всех электромагнитных замков, дверей установленных в МОП и паркингах.

- Обход квартир для снятия контрольных показаний счетчиков ХВС и ГВС.

- Еженедельная прочистка в осенне-зимний период ливневых водостоков с пандуса от снега и льда, промывка лежаков ливнестоков, ливневых колодцев и амбразур перед весенним паводком.

- Прочистка канализации при засорении и в планово-предупредительном режиме.

- Откачка воды из паркингов дренажным насосом (после сильных ливневых дождей, при необходимости).

- Прочистка фильтров грубой очистки отопления в квартирах по заявкам жильцов.

- Ремонт стыков на системе канализации.

- Ремонт резьбовых соединений на системе отопления в МОП.

- Поиск и устранение аварий на системах водоснабжения и отопления квартир по заявкам жильцов.

- Промывка системы отопления жилых и встроенных помещений.

- Механическая очистка и промывка пластин теплообменников чистящим раствором в ИТП жилой части.

- Выпуск воздуха из системы отопления общедомовой и в отдельных квартирах (отопительный период).

- Разборка чистка и сборка лежаков ливневой канализации на тех. этажах 1, 2, 3, 4, 5, 6 парадных.

- Ремонтные - профилактические работы в ИТП жилой и встроенной части для подготовки к отопительному сезону 2014/2015 г. г.

- Демонтаж, сдача в поверку, монтаж манометров в четырех ИТП.

- Запуск систем отопления и ГВС  после аварий на тепловых сетях.

- Отключение стояков отопления в МОП на незадымляемых лестницах и лифтовых холлах при установлении положительных температур наружного воздуха.

- Отключение/включение отопления жилых и встроенных помещений при окончании/ начале отопительного сезона.

- Включение/отключение бойлеров в квартирах по заявкам жильцов.

- Прочистка ливнестоков с пандуса и на кровле – по мере необходимости.

- Ремонт сантехнического оборудования в консъержных.

- Иные сантехнические работы по заявкам домовладельцев, а также плановые и аварийно-восстановительные работы.

- Замена ламп, светильников в МОП.

- Замена предохранителей в питающих панелях рабочего освещения.

- Регулировка и ремонт светильников уличного освещения, замена ламп в уличных светильниках.

- Подготовка сгоревших ламп дневного света под утилизацию 3 раза за год.

- Тестирование аварийных светильников на незадымляемых лестницах, замена дефектных.

- Периодическая проверка на незаконное подключение TV антенны отключенных за неуплату квартир.

- Восстановление самовольно вскрытых этажных щитов, актирование вскрытия, установка замков.

- Замена контрольных ламп с арматурой на щитах управления насосов ХВС и в ГРЩ.

- Ревизия и ремонт системы дымоудаления жилой части и паркинга.

- Освидетельствование системы порошкового пожаротушения «Буран» установленной в паркинге.

- Сборка теннисного стола на летний период, уборка перед зимой.

- Восстановление окрытий парапетов на кровле после ураганных ветров.

- Поездки по мере необходимости (1-2 раза в неделю) с целью закупок электротехнических  и сантехнических материалов, запасных частей для поломоечных машин; дизельного топлива и бензина для трактора, снегоуборщиков и гидропромывочной машины.

- Ремонтные работы по восстановлению кафельной плитки на жилых этажах

- Ремонт оконных конструкций в МОП жилых помещений

- Полировка панелей в лифтах.

- Покраска конструкций на детской площадке.

- Замена элементов питания в часах в парадных.

- Замена плафонов светильников – по мере необходимости.

- Ремонт парапетов у въезда в паркинги, после наезда автомобилями.

- Монтаж лежачих полицейских на придомовой территории.

- Работа по мытью фасада аппаратом высокого давления «Керхер», в том числе с применением пескоструйной насадки.

- Установка цепей на мусорные бачки (восстановление и замена).

- Ревизия огнетушителей, сдача в перезарядку.

- Ремонт крепежных планок эл. магнитных замков входных дверей парадных.

- Периодический ремонт шлагбаумов.

- Организация технического обслуживания и периодических ремонтов техники: снегоуборочный комбайн; автономные поломоечные машины; трактор.

- Сбивка сосулек в зимний период.

- Восстановление резиновых вставок на ступенях крылец.

- Установка недостающих ручек на пожарных щитах в МОП жилых помещений.

- Установка/замена сломанных кармашков под объявления в лифтах.

- Покраска арматуры и агрегатов в ИТП 1 оч.

- Зачистка и покраска урн молотковой эмалью.

- Герметизация стыков на лестнице на пандус.

- Ремонт покрытия полусфер, антипарковочных столбиков на придомовой территории.

- Ремонт решеток на въездах в паркинги.

- Ремонт дверей в МОП на цокольном и жилых этажах.

- Предъявление 4 подготовленных теплоцентров представителю ГУП «ТЭК СПб».

- Опрессовка систем теплоцентров – предъявление представителю ГУП «ТЭК СПб».

- Обслуживание системы СКУД, системы домофонии, систем видеонаблюдения в парадных

№ 1 – 6.

- Программирование ключей для  дверей парадных и паркинга.

- Техническое обслуживание  шлагбаумов со стороны ул. Савушкина и ул. Дибуновской.

- Ограждение территорий для обеспечения безопасности проведения работ по очистке от снега и льда кровли, террас, парапетов, а также в период оттепели и таяния и при проведении фасадных ремонтных работ.

74. Плановые и периодические неотложные ремонты инженерных систем и коммуникаций, наружных конструкций здания, лакокрасочные работы.

# Содержание придомовой территории

- Ежедневная, включая выходные дни, механизированная и ручная уборка территории. В зимний период дополнительно производится: механизированная и ручная уборка снега, его вывоз, ежедневная посыпка территории мраморной крошкой и противогололедными материалами высокого качества.

- Уборка снега с переходных балконов, парапетов в зимний период.

- Ежедневная очистка урн. Мытье  по мере загрязнения.

- Высадка цветов в клумбы весной, полив зеленых насаждений в летний период.

- Спил сгнивших веток деревьев на придомовой территории.

- Благоустройство придомовой территории, закупка цветочниц, лавочек, полусфер и антипарковочных столбиков.

# Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов

Вывоз бытовых отходов осуществляется специализированной организацией под постоянным  контролем Управляющей компании.

Ведется журнал учета объемов вывезенных бытовых отходов для контроля расчетов за оказанные специализированной организацией услуги.

# Услуги по управлению многоквартирным домом

- Постоянная работа с должниками (систематическое общение по телефону, личное общение, подготовка и составление списков должников).

- Закупка материалов, инструментов и оборудования для обеспечения эксплуатации (поиск, заказ, приобретение, доставка, разгрузка и контроль за использованием).

- Работа с собственниками по уборке с лестничных площадок строительного мусора.

- Работа с заявлениями собственников (перерасчеты, смена собственника).

- Ведение приема главного бухгалтера  по графику (два раза в неделю), паспортиста (два раза в неделю).

- Управление сайтом: размещение новой информации, ежемесячных и ежегодных отчетов о деятельности управляющей компании.

- Ведется реестр входящей/исходящей корреспонденции, контроль соблюдения срока ответов на входящие письма в соответствии с законодательством.

Отчет о входящей/исходящей корреспонденции в 2014 г.:

| Входящие письма |  | Исходящие письма |
| --- | --- | --- |
| Всего: | 138 | Всего: | 209 |
| От собственников: | 52 | Собственникам: | 160 |
| От организаций: | 86 | Организациям: | 49 |

- Постоянный контроль содержания территории и мест общего пользования.

- Контроль выполнения договорных обязательств на техническое обслуживание шлагбаума, КТС (кнопки тревожной сигнализации), ПЗУ (переговорно-замочного устройства) и иных систем, связанных с обеспечением контроля объекта.

- Контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины.

- Постоянная работа с собственниками квартир и арендаторами (согласование по заявкам на допуск рабочих во время ремонта в квартирах, заказ и выдача брелоков от шлагбаума для въезда  и выезда, программирование электронных пропусков в паркинг и выдача собственникам, ведение журнала выдачи пропусков, составление и выдача актов о начале и об окончании производства ремонтно - отделочных работ.

- Постоянная работа с кадрами: увольнение, мотивация сотрудников. Подбор новых сотрудников.       Формирование и  подача объявлений о  вакансиях в СМИ (печатные издания и интернет-сервисы), собеседования и  отбор кандидатов, вводный и ежедневный инструктаж.

- Проведение ежедневных оперативных совещаний по отдельным службам для решения оперативных и плановых мероприятий.

- Проведение еженедельных совещаний руководства компании для определения задач, сроков их выполнения и решения необходимых вопросов, связанных с эксплуатацией и управлением объектом.

- Проведение новогоднего праздника для детей жильцов во дворе.

- Проведение собрания собственников в заочной форме.

# Диспетчеризация

За 2014 год диспетчерской службой принято 1324 заявки.

Все принятые заявки были переданы в соответствующие службы, отвечающие за их выполнение, и выполнены в полном объеме, качественно и в срок.

- Диспетчеры работают и принимают заявки в круглосуточном режиме.

- При возникновении аварийных ситуаций на инженерных сетях производят срочные работы, решают организационные вопросы, производят вызов ответственных лиц, при необходимости осуществляют актирование и фотофиксацию.

- Контролируют работу систем:

- лифтового оборудования (принимают сигналы из лифтов, машинных отделений, при неисправностях в работе лифтов вызывают механиков обслуживающей организации, следят за своевременностью отработки заявки);

- тепловых пунктов;

- водомерных узлов;

- системы АППЗ (автоматической противопожарной защиты);

- шлагбаума  (въезд/выезд со стороны ул. Дибуновская собственникам, аварийным службам, и пр.) в период с 20.00 до 8.00;

- насосных станций, обеспечивающих горячее и холодное водоснабжение, отопление (в вечернее и ночное время, по выходным и праздничным нерабочим дням);

- наружного уличного освещения и внутреннего освещения МОП (включение/выключение).

- В вечернее и ночное время, по выходным и праздничным нерабочим дням осуществляют контроль за работой консьержей, администраторов паркинга, дворников.

- Делают заявки на вывоз мусора, контролируют их исполнение и ведут журнал учета вывоза мусора.

- Производят выдачу ключей/открытие вспомогательных помещений, технических этажей, этажных щитов и др. помещений с ведением соответствующего журнала.

- Проводят работу с собственниками по телефону (аварийные ситуации, долги, информация, и др.)

# Электроснабжение общедомового имущества

- Обеспечение  работы системы энергоснабжения МОП, оперативное устранение недостатков.

- Контроль за правильностью выставления счетов энергоснабжающей организацией и правильностью указанного расхода.

- Расчет и распределение расходов на электроснабжение общего имущества для расчета тарифа за месяц.

# Обслуживание мусоросборных камер

- Ежедневная замена полных мусоросборных контейнеров на пустые, подготовка мусора (утрамбовывание и перемещение заполненных контейнеров на контейнерную площадку, при необходимости дозаполнение большого контейнера из пластиковых для оптимизации расходов на вывоз мусора).

- Мытье контейнеров (по мере загрязнения), не реже 1 раза в месяц.

- Генеральная уборка мусоросборных камер один раз в месяц. Влажная уборка мусоросборных камер еженедельно.

- Поэтажный осмотр мусоропровода всех парадных – с целью выявления вскрытия мусорных люков – выполнялся по мере необходимости.

# Уборка лестничных клеток

1. Влажная уборка лестничных клеток и незадымляемых лестниц по графику:

| № п/п | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей первого этажа | Ежедневно |
| 2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
| 3. | Мытье лестничных площадок и маршей | по графику |
| 4. | Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
| 5. | Влажная протирка стен, дверей лифта | Ежедневно |
| 6. | Влажная протирка потолков, плафонов лифта | 2 раза в месяц |
| 7. | Мытье окон | 2 раза в год (весной и осенью) и в местах проведения внутриквартирных ремонтов по мере окончания ремонтов (при сезонной возможности) |
| 8. | Уборка площадки перед входом в подъезд | Ежедневно |
| 9. | Влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, эл/шкафов и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в неделю |
| 10. | Влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в неделю |
| 11. | Мытье плафонов | 2 раза в год |
| 12. | Влажная уборка незадымляемых лестниц | 1 раз в неделю |

*Количество уборки лестничных площадок и маршей осуществляется в соответствии с нижеприведенным графиком:

| № парадной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Понедельник | 3-12 этаж | 3-9 этаж | 3-9 этаж | 3-8 этаж | 3-6 этаж | 6-7 этаж |
| Вторник | 13-23 этаж | 10-16 этаж | 10-16 этаж | 9 - 13 этаж | 7-10 этаж | 3-5 этаж |
| Среда | 3- 12 этаж | 3 -9 этаж | 3 -9 этаж | 3-8 этаж | 3-6 этаж | 6-7 этаж |
| Четверг | 13-23 этаж | 10-16 этаж | 10-16 этаж | 9 - 13 этаж | 7-10 этаж | 3-5 этаж |
| Пятница | незадымляемая лестница |
| Суббота | уборка лифтовых холлов 1 этажа и кабин лифтов ( по графику) |
| Ежедневно | уборка лифтовых холлов 1 этажа и кабин лифтов |

# Содержание лифтов

  - Осуществляется постоянный контроль за исправностью лифтового оборудования.

  - Регулировка, обслуживание (плановое), профилактические и ремонтные работы производятся специализированной организацией на основании договора с Управляющей компанией. За  2014 год была выполнена регулировка оборудования лифтов специализированной организацией в объеме 52 заявок.

  - Периодическое техническое освидетельствование лифтов: 7 шт. в апреле 2014 г. (1 оч.), 8 шт. в августе 2014 г. (2 оч.).

# Услуги консьержа

- Обеспечение соблюдения контрольно-пропускного режима: на основании надлежаще оформленных заявок на допуск рабочих при осуществлении профилактических, ремонтных работ.

- Осуществление постоянного контроля за входом и выходом из подъездов.

- Прием почты и её передача (по личному заявлению собственника) адресату.

- Своевременное доведение информации до жильцов дома.

- Ежемесячный сбор показаний ГВС и ХВС у жильцов и передача их в бухгалтерию для расчетов.

- Ведение журнала контроля работ уборщиц МОП жилых помещений и передача информации о нарушениях и мусоре диспетчеру.

- Контроль перемещения грузов в грузовом лифте и выполнения установленных правил пользования лифтовым оборудованием, немедленное информирование диспетчера обо всех нарушениях.

- Контроль работы освещения и иных систем на 1-ых этажах в подъездах.

- Информирование диспетчера или главного инженера с регистрацией обращения в журнале передачи смен в случае сообщения жильцов о поломке лифтов и любых других аварийных ситуациях в подъезде.

# Паспортный стол

1. Прием собственников и жителей жилого дома осуществляется паспортистом по графику – 2 раза в неделю:

среда с 18.00 до 20.00,

пятница с 17.00 до 19.00.

Через паспортный стол в 2014 году: зарегистрировано – 38 человек (постоянная регистрация); - 22 человека (по месту пребывания); снято с учета -12 человек; произведен обмен 25 паспортов; выдано справок (Ф-9) – 88 шт., (Ф-7) – 26 шт.

2. Работник паспортного стола ведет учет жителей дома, а также выполняет работу по взаимодействию с правоохранительными, административными и судебными органами по вопросам регистрационного учета граждан жилого дома.

# Расчетно-кассовое обслуживание

Прием платежей осуществляется через отделения Сбербанка и Петроэлектросбыта на основании заключенных с данными организациями договоров, а также в кассе Управляющей компании.

Режим работы кассы  ООО «УК «РН»:

# Пн.  9.15 - 18.00

Вт.   9.15 - 18.00

Ср.  12.00- 20.00

Чт.   9.15 - 18.00

Пт.   9.15 - 17.00

Собственники имеют возможность производить оплату, не выходя за пределы дома, без очередей. Данная услуга предоставляется нашей организацией для удобства собственников. Целесообразность ее введения подтверждается объемом платежей, производимых через кассу Управляющей компании: по итогам 2014 года 55,7% платежей от жителей нашего дома произведено через кассу Управляющей компании.

Для обеспечения нормальной эксплуатации многоквартирного жилого дома   
ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости» были заключены договоры со следующими организациями:

# Реестр договоров

# ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости»

за 2014 год

| № п/п | Договор | Форма организации | Контрагент | Предмет договора | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата подписания |  |  |  |  |
| 1 | 182-ПР | 13.01.14 | ООО | Айрес | Гидродинамическая чистка канализац-х выпусков и лежаков хоз-быт. канализации | 62 510,00 |
| 2 | ТО-0070 | 01.01.14 | ООО | Фирма Стоик | ТО ККМ | 1 800,00 за квартал |
| 3 | 01-01-14 | 01.01.14 | ООО | Вент Строй | ТО систем вентиляции и кондиционирования | 151 728,00 |
| 4 | 04/14 | 04.02.14 | ООО | АБ-Телеком | Монтаж волоконно-оптического кабеля | 43 720,00 |
| 5 | ДАК-13-022 | 22.01.14 | ООО | Система Юнирент | Чистка и замена ковров | Ежемесячно, по фактическому использованию |
| 6 | 53 | 31.03.14 | ООО | Техно-ВиД | Обследование и испытание внутреннего противопожарного водопровода | 34 800,00 |
| 7 | 51/СО-2014 | 31.03.2014 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования жилой части | 33 820,00 |
|  | доп.соглашение 1 | 01.10.2014 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования жилой части | 30 500,00 |
| 8 | 52/СО-2014 | 31.03.14 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования офис-центра | 48 840,00 |
|  | доп.соглашение 1 | 01.10.2014 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования офис-центра | 44 000,00 |
| 9 | 53/СО-2014 | 31.03.14 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования в паркинге | 18 000,00 |
|  | доп.соглашение 1 | 01.10.2014 | ООО | Авентин Сервис | Сервисное обслуживание и периодическое освидетельствование оборудования в паркинге | 16 200,00 |
| 10 | 157/21Н доп.соглашение 1 | 30.04.14 | ООО | Элофт | Продление договора субаренды пом.21 Н | 38 400,00 в мес. |
| 11 | 22/25Н доп. соглашение 3 | 30.04.14 | ООО | Элофт | Продление договора субаренды пом.25 Н | 17 800,00 в мес. |
| 12 | 80 | 23.04.14 | ООО | Техно-ВиД | Обследование и испытание 11 наружных пожарных лестниц | 37 720,00 |
| 13 | В7ТЕ04-010682 | 21.03.14 | ООО | ОТИС Лифт | Замена подшипников быстроходного вала лифта, Замена КВШ | 93 880,80 |
| 14 | доп. соглаш. 9 | 30.04.14 | ООО | Энергомонтаж | Периодическая поверка приборов ТЭ в межотопительный период | 7 434,00 |
| 15 | В7ТЕ04-010959 |  | ООО | ОТИС Лифт | Замена 4-х тяговых канатов в комплекте с подвеской на лифте | 130 378,20 |
| 16 | 024-ПР | 01.04.14 | ИП | Смирнов А.В. | Ремонтные работы на насосной станции ХВС и в щите управления станцией | 65 000,00 |
| 17 | 5481 | 01.07.14 | ООО | Городская станция дератизации | Дератизация | 20 000,00 |
| 18 | 15-02 | 02.07.14 | ООО | Вент Строй | Демонтаж и монтаж кондиционеров собственников | 104 400,00 |
| 19 | соглашение о перемене лиц | 01.04.14 | ООО | Айти Сервис | Технологическое сопровождение офисных программ | 10 600,00 в мес. |
| 20 | 04/08 | 04.08.14 | ООО | Кволитек | Ремонт фасада на пересечении оси Г и оси 20 | 311 892,88 |
| 21 | 27/06-СТ,доп. согл. к договору 27/06-СТ | 27.05.14 | ООО | СТК СТАНДАРТ | Диагностика фасада, укрепление кирпичной кладки | 646 100,00 |
| 22 | 227 | 27.08.14 | ООО | Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга | Комплексная строительно-техническая экспертиза | 130 000,00 |
| 23 | 110 | 23.04.14 | ООО | Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга | Комплексная строительно-техническая экспертиза | 45 000,00 |
| 24 | 04/09 | 04.09.14 | ООО | Кволитек | Ремонт фасада на пересечении оси 11 | 199 420,00 |
| 25 | договор подряда б/н | 01.08.14 | ООО | Топ-проект | Разработка проекта, ремонт кирпичной кладки | 22 989,00 |
| 26 | 47/08-СТ | 20.08.14 | ООО | СТК СТАНДАРТ | Ремонт швов фасада 1 очереди | 323 500,00 |
| 27 | 30/2/14 | 30.09.14 | ООО | МонтажСтрой | Ремонт фасада | 235 857,00 |
|  | доп.соглашение 1 | 21.10.14 |  |  | Монтаж сетки защитных козырьков | 25 000,00 |
| 28 | 162 | 08.09.14 | ООО | Техно-ВиД | Обследование и испытание сети противопожарного водопровода | 34 800,00 |
| 29 | АС 02/09-2014 | 17.09.14 | ООО | Авентин Сервис | Источник бесперебойного питания | 5 080,00 |
| 30 | 63/09/СТ | 23.09.14 | ООО | СТК СТАНДАРТ | Укрепление кирпичной кладки на фасаде | 35 030,00 |
| 31 | 04/10-2014 | 27.10.14 | ООО | Управляющая Строительная Компания | Затяжка защитной сеткой части керамогранитного фасада | 210 000,00 |
| 32 | доп.соглашение 10 | 16.10.14 | ООО | Энергомонтаж | Обслуживание узлов комерческого учета | 12 000,00 |
| 33 |  | 25.06.2014 | ООО | АУДИТ-ЦЕНТР ГРУПП | Информационно-технологическое сопровождение 1С | 5 454,00 |
| 34 | 1051/02 | 14.08.14 | ООО | НООСФЕРА | Разработка паспортов отходов | 10 000,00 |
| 35 | ТС/РН/2 | 17.11.14 | ООО | Топ сервис | Клининговые услуги 5,6 парадные, паркинг | 56 920,00 |
| 36 | ТС/РН/3 | 17.11.14 | ООО | Топ сервис | Клининговые услуги придомовая территория | 71 686,00 |
| 37 | 21/2014 доп.соглашение | 01.11.14 | ИП | Шкомов П.С. | Обслуживание программы Квартал | 13 900,00 |
| 38 | 1229-т9 | 16.09.14 | НОУ | ИПБОТСП | Обучение теплоэнергетического персонала | 3 450,00 |
| 39 | ИТС-373-АЦГ | 16.10.14 | ООО | АУДИТ-ЦЕНТР ГРУПП | Информационно-технологическое сопровождение 1С | 5454,00 |
| 40 | 233 | 27.11.14 | ИП | Степин Г.А. | Организация Новогоднего праздника для детей дома | 33 000,00 |
| 41 | 789247612 | 24.02.14 | ООО | СБиС ЭО | Неисключит. права пользования программой Электронная отчетность | 3 800,00 |

# Финансово-хозяйственная деятельность

Управляющая компания по результатам своей деятельности в 2014 году не имеет просроченной задолженности за поставленные коммунальные ресурсы, а также задолженностей по оплате услуг и работ привлеченных организаций. В компании своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата работникам.

| Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в 2014 г. |
| --- |
| ООО "Управляющая компания "Развитие недвижимости" применяет упрощенную систему налогообложения с объектом "Доходы, уменьшенные на величину расходов". |
| Финансовый результат по данным бухгалтерского учета за 2014 год: |  |
| Выручка предприятия в тыс. рублей | 45890,00 |
| Расходы | 43686,00 |
| Финансовый результат от текущей деятельности | 2204,00 |
| Прочие доходы | 2165,00 |
| Прочие расходы | 355,00 |
| Налог по УСНО | 691,00 |
| Финансовый результат за год | 3323,00 |

Прибыль Управляющей компании по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год составила 7,24 % от выручки и прочего дохода.

Соотношение прямых расходов по общедомовым статьям и начисленных доходов по отдельным статьям (по жилым помещениям):

| Статья | Доходы | Расходы |
| --- | --- | --- |
| Содержание общедомового имущества | 2597260 | 1875245 |
| Текущий ремонт общедомового имущества | 2297305 | 3876209 |
| Содержание придомовой территории | 1227442 | 969159 |
| Вывоз мусора | 1266755 | 721828 |
| Диспетчеризация | 1451212 | 1436369 |
| Управление многоквартирным домом | 3059784 | 3744505 |
| ХВС и водоотведение | 1538463 | 1407826 |
| Отопление и ГВС | 6215715 | 6347769 |
| Электроснабжение МОП | 702325 | 702178 |
| РКО | 877943 | 837048 |
| Содержание лифтов | 764954 | 817600 |
| Уборка лестничных клеток | 1149605 | 978782 |
| Услуги консьержей | 4235616 | 4167827 |
| Обслуживание мусоросборных камер | 389031 | 250491 |

По итогам 2014 года по коммунальным услугам ХВС и водоотведение возникла экономия в сумме  130637 (сто тридцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей), которая зачтена в сумму перерасхода по тепловой энергии (недобор с собственников средств на отопление и ГВС), в соответствии с абзацем б п.47 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 26.03.2014).  Данный пункт предусматривает - уменьшить на объем коммунального ресурса, отнесенный в ходе распределения на жилое помещение (квартиру), объем аналогичного коммунального ресурса, определенный для потребителя в жилом помещении за этот расчетный период в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил, вплоть до нуля и использовать полученный в результате такого уменьшения объем коммунального ресурса при расчете размера платы потребителя за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной в жилое помещение (квартиру) за этот расчетный период.

Выполненные работы в 2014 году:

- Прочистка фильтров грубой очистки систем ЦО и ГВС в ИТП дома  - 4 шт.;

- Промывка системы отопления жилой и встроенной части 1 и 2 оч.;

- Ремонт и техобслуживание насосных станций противопожарного водопровода 1 и 2 очереди;

- Изготовление и установка ремонтной муфты на разводящем трубопроводе ХВС 1оч.;

- Демонтаж, ремонт и монтаж насоса насосной станции ХВС 1 оч., нижней зоны;

- Замена дефектного компенсатора на разводящем трубопроводе системы  ГВС – 1, 3 парадные;

- Замена датчика температуры в ИТП 1 оч. – 2 шт.;

- Замена задвижки в ИТП 1 оч. – 1 шт.;

- Консультации жильцов квартир по работе сантехнического оборудования,  его замене или ремонту – 111 кв.;

- Прочистка обратных клапанов в ИТП дома – 17 шт.;

- Прочистка лежаков хозяйственно-бытовой и ливневой канализации – 10 шт.;

- Прочистка ливневых воронок на пандусе – 18 шт.;

- Прочистка ливневых колодцев – 10 шт.;

- Промывка системы отопления кв., прочистка фильтра грубой очистки,  восстановление циркуляции системы отопления квартиры – 11 кв.;

- Промывка и уборка водомерных узлов;

- Прочистка сантехнического оборудования в консьержных, на незадымляемых лестницах, 1-6 парадные;

- Весеннее освидетельствование внутреннего противопожарного водопровода 1 и 2 очереди   на водоотдачу силами специализированной организации;

- Слив консерванта и заполнение систем отопления сетевой водой – 3 закрытых системы;

- Отключение-включение систем ЦО и ГВС дома в связи с  ремонтными работами на тепловой  установке  здания;

- Чеканка стыков канализации – 14 шт.;

- Перемонтаж узлов муфта-контргайка на системе отопления дома- 29 узлов;

- Техническое обслуживание регуляторов давления в ИТП – 6 шт.;

- Замена задвижки в водомерном узле 2 оч. – 1 шт.;

- Устранение дефекта монтажа фанового стояка – его частичный перемонтаж - 2 парадная;

- Демонтаж, ремонт, монтаж насоса ГВС верхней зоны 1 оч.;

- Демонтаж, ремонт, монтаж насоса ХВС 2 оч.;

- Ремонт насоса ГВС жилой части 1 оч.;

- Ремонт насоса отопления в ИТП 2 оч.;

- Ремонт, замена канализационных насосов – 4 шт.;

- Замена дефектных манометров в ИТП – 12 шт.;

- Замена трехходовых кранов – 4 шт.;

- Замена спускных воздушных кранов – 4 шт.;

- Замена воздухоотводчиков – 14 шт.;

- Отключение-включение систем ЦО и ГВС дома в связи с  ремонтными работами на тепловой сети ГУП ТЭК;

- Устранение аварии на стояке ХВС 1 оч. – установка ремонтной муфты «GEBO» - 2 шт.;

- Ремонт силового электрооборудования в МОП жилых помещений, паркинге, на улице;

- Восстановление дверок этажных щитов после несанкционированного вскрытия – 10 шт.;

- Замена кабелей эл. питания и управления шлагбаума на въезде с ул. Савушкина;

- Консультации жильцов квартир по работе электрооборудования и его замене – 102 кв.;

- Установка защитной сетки на вент. камерах 1 очереди на кровле, 2 и 3 парадные;

- Уборка мусора на кровлях и козырьках дома;

- Высадка цветов в клумбы на придомовой территории;

- Спил сгнивших веток деревьев на придомовой территории с помощью автовышки, уборка и складирование веток, погрузка и вывоз веток силами специализированной организации, герметизация спилов садовым варом;

- Ремонт оконных конструкций в МОП жилых помещений – 1 парадная;

- Гидроизоляция примыканий капельника к кирпичной кладке, кровля, 2 оч. 1, 2, 3, 4, 5, 6 парадные;

- Ремонт и герметизация капельников на надстройке тех. этажей, 1,2 и 3 парадные;

- Ремонт консьержной – 1 парадная;

- Устранение протечки на тех. этаже 1 парадная;

- Ремонт среднего пассажирского лифта  в 1 парадной в связи с обрывом пряди троса, заказ ремонтных работ и материала по замене троса в обслуживающей организации;

- Замена сгоревшего уличного светильника со стороны ул.Савушкина;

- Ремонт дверей и замков незадымляемых лестниц – 2 парадная;

- Ремонт  кафельного покрытия в МОП жилых помещений, в объеме 38 кв. м., 4 парадная 7, 8, 9, 11 этажи;

- Ремонт кафельного покрытия в МОП жилых помещений, в объеме 18 кв. м., 6 парадная 5, 6 этаж;

- Ремонт и сварка входной двери в паркинг 98Н;

- Ремонт решеток на въезде в паркинг 98Н;

- Укрепление светофора на въезде в паркинг 98Н;

- Устройство штробы для кабельной линии шлагбаума и укладка бетона в стяжку, монтаж ИДН у шлагбаума;

- Закрепление сетки над каркасом вокруг 1 оч., изготовление каркаса у 1 парадной, покраска, настил рабицы, настил фасадной сетки;

- Покраска полусфер на территории – 138 шт.;

- Герметизация стыков асфальта;

- Локальный ремонт: демонтаж керамогранита, отбивка стяжки, устройство опалубки, приготовление и заливка бетона, облицовка ступеней натуральным камнем;

- Программирование ключей для  дверей парадных и паркинга – выполнено 214 заявок;

- Обслуживание системы домофонии, выполнены заявки:

- по установке нового домофона в квартирах – 5 шт.

- по устранению неисправностей домофона – 17 шт.;

- Проведение ремонтно-восстановительных работ подъемно - секционных ворот в паркинге 60Н, демонтаж вышедшей из строя торсионной пружины, установка, монтаж  и регулировка новой пружины;

- Демонтаж старого, установка и монтаж нового СМК датчика  (геркон) на воротах (после ремонта) в паркинге 98Н;

- Восстановление работы монитора на въездные ворота в паркинге 98Н, восстановление видеоизображения камеры в паркинге 60Н;

- Демонтаж вышедшего из строя редуктора шлагбаума, замена на новый (правая тумба шлагбаума со стороны Савушкина);

- Восстановление работы стрелы шлагбаума (левая тумба со стороны Савушкина);

- Ремонт уборочной машины в паркинге, замена щеток;

- Перестановка машин собственников и арендаторов, установка ограждающих столбиков с сигнальной лентой в связи с производством высотных работ на фасаде здания первой очереди, второй очереди со стороны офис-центра и на пандусе, возле парадной № 4, в связи с  производством работ по складированию и уборке снега на территории дома;

- Оказание помощи сотрудникам правоохранительных органов (задержание преступных элементов, сдача их сотрудникам полиции, снятие и сохранение видеоархива при попытке кражи велосипедов) – 4 случая;

- Проведение новогоднего праздника для детей с приглашенными артистами, музыкой, конкурсами и призами.

Выполненные работы по фасаду:

В 2014 году при установлении жаркой погоды в мае месяце появились множественные отслоения лицевого слоя кирпича. Основными причинами ситуации являются следующие факторы: проведенные в 2013 году работы по укреплению лицевой кирпичной кладки закрепили кирпич в плоскости. В мае резко установилась высокотемпературная погода, в результате чего монолитный каркас еще не нагрелся, а кирпичная кладка начала расширение. В результате в местах, куда проникала влага, стали происходить процессы отслаивания лицевого слоя кирпича.

- Управляющей компанией были привлечены альпинисты (договор №27/06 от 27.05.2014 г. с ООО «СТК Стандарт») для проведения следующих работ по диагностике фасада:

- обследование состояния кирпичного фасада на общей протяженности в  плане 203 погонных метра (68 свесов);

- зачистка мест  критических повреждений от отслаивающегося кирпича;

- фотофиксация подобных мест с передачей фотоотчета заказчику.

- По доп. соглашению от 26.06.2014 г. к договору №27/06 от 27.05.2014 г. с ООО «СТК Стандарт» были выполнены следующие работы по укреплению кирпичной кладки и восстановлению декоративного вида фасада:

- подготовка поврежденных участков стены к облицовке (чистовая зачистка);

- облицовка поврежденных участков пластинами из кирпичей  с использованием раствора согласно техническому заданию (авторскому листу);

- укрепление стен кирпично-монолитного дома шпильками М8 с использованием химических анкеров «Fisher» согласно техническому заданию (авторскому листу);

- гидрофобизация кирпичной кладки в районе поврежденных участков пропиткой Remmers;

- герметизация нитевидных трещин профессиональным  герметиком;

В связи с тем, что собственниками квартир были установлены блоки кондиционеров по оси Я здания без согласования с КГА и в несоответствии с техническим регламентом УК - закреплены они были  непосредственно на кирпичную кладку, а не на монолитный железобетонный каркас – это давало динамическую нагрузку на кладку, разрушая ее со временем.

Вследствие этого Управляющая компания  приняла решение перенести 12 блоков кондиционеров на балконные перекрытия соседней оси, закрепив их на монолитный каркас. По договору подряда №15-02 от 02.07.2014 г. с ООО «Вент Строй» были проведены работы по демонтажу и последующему монтажу 12 кондиционеров на фасаде здания в оси Я м/о 11-12. Этим была убрана нагрузка с кирпичной кладки оси Я, с последующей возможностью ее восстановления в местах разрушения за кондиционерами.

- По договору подряда от 01.08.2014 г. с проектной организацией ООО «Тор-проект» были разработаны проектные решения по следующим узлам:

- Ремонт кирпичной кладки в осях 20-Г в пределах перекрытий 7 этажа;

- Ремонт кирпичной кладки в оси Ц м/о 2-6 (анкеровка), восстановление кладки в тех же осях в пределах перекрытий 9 этажа;

- Ремонт кирпичной кладки в пересечении осей 11/В в пределах перекрытия 13 этажа, 6 и 7 этажа - слева от окна.

- Заключен договор подряда №04/08 от 04.08.2014 г. с ООО «КВОЛИТЕК» на выполнение работ по ремонту фасада на пересечении оси Г и оси 20:

- укрепление фасада в осях Г-20, в уровне 8,9 этажей шпильками М8 с использованием  химических  анкеров FIS V360 и установка на них 16 швеллеров;

- разборка разрушенного  участка кирпичной кладки в осях 20-Г в уровне 7 этажа;

- восстановление участка кирпичной кладки в осях 20-Г в уровне 7 этажа.

- Заключен договор №47/08-СТ от 20.08.2014 г. с ООО «СТК Стандарт» на выполнение работ по ремонту швов фасада первой очереди дома:

- Расшивка горизонтальных швов под бетонными плитами перекрытий на фасаде первой очереди, герметизация швов с использованием уплотнителя и герметика общей протяженностью 120 м/п;

- Установка шести анкерных точек крепления внешней кладки;

- Восстановление 15 поврежденных кирпичей кладки;

- Герметизация 47 м/п нитевидных трещин

- Установка 40 рабочих точек крепления (анкерные петли):

При очередном сезонном осмотре Управляющей компанией фасада здания на участке вентилируемого фасада были выявлены нарушения целостности керамогранитных плит, а также имели место отклонения крайних плиток относительно горизонтальных и вертикальных линий, что вызывало опасения возможного выпадения плитки.  Управляющей компанией было принято решение заказать проведение комплексной строительно - технической экспертизы этого участка вентилируемого фасада в ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» (договор №227 от 27.08.2014 г.).  На разрешение специалистов был поставлен вопрос о соответствии  данного участка вентилируемого фасада требованиям проектной документации, инструкции по монтажу фасадов данного типа, а также действующим СНиП по состоянию на дату проведения экспертизы.

По результатам исследования было сделано следующее заключение:

«В результате анализа предоставленной документации, анализа инструкции по монтажу навесных вентилируемых фасадов «U-KON» типа АТС ПК-ВХ-ВХ, результатов визуального осмотра вентилируемого фасада, расположенного в осях «Ш/11-6» дома №50 по ул. Дибуновской в г. Санкт-Петербург, специалисты выявили следующие несоответствия фасада, а именно:

- крепление вертикальных направляющих к кронштейнам выполнено без применения салазок, что является несоответствием проекту АТН.001 (стадия РП, листы 2, 3, 5, 10, 11);

- не выдержан компенсационный зазор в 10 мм между направляющими, что является несоответствием проекту АТН.001 (листы 1, 7, 8, а также ТО-0888-04).

- крепление вертикальной направляющей к кронштейнам выполнено на один саморез, что является несоответствием инструкции по монтажу систем типа АТС-ПК-ВХ-ВХ;

- крепление направляющей к кронштейну через накладки, выполнено без применения специальных удлиняющих профилей, что является несоответствием инструкции по монтажу систем типа АТС-ПК-ВХ-ВХ.

Причинами возникновения дефектов и несоответствий является низкая квалификация рабочих и плохой контроль со стороны подрядчика.

Для приведения навесного вентилируемого фасада в осях «Ш/11-6» в устойчивое положение необходимо провести замену направляющих, а также несущих и опорных кронштейнов, то есть произвести его реконструкцию.»

Работы по данному участку фасада будут произведены весной-летом 2015 г.

На данный момент выполнены работы по затяжке этого участка защитной сеткой - договор подряда №04/10-2014 от 27.10.2014 г. с ООО «УСК».

Также в 2014 году были проведены следующие работы по ремонту фасада:

- Заключен договор подряда №04/09 от 04.09.2014 г. с ООО «КВОЛИТЕК» на выполнение ремонта фасада на пересечении оси В и оси 11, в пределах перекрытий 6,7 и 13 этажей, в составе следующих работ:

- Укрепление фасада в осях В-11, в уровне 6,7 и 13 этажей шпильками М8 с использованием химических анкеров FIS V360;

- Разборка разрушенного  участка кирпичной кладки в уровне 6, 7 и 13 этажей согласно авторскому листу;

- Восстановление участка кирпичной кладки в уровне 6, 7 и 13 этажей согласно авторскому листу;

- Герметизация кирпичной кладки в местах примыкания к монолитной плите перекрытия в осях 11-В в уровне 3-14 этажей;

- Заключен договор №63/09-СТ от 23.09.2014 г. с ООО «СТК Стандарт». Выполнены работы по:

-  диагностике состояния  участка фасада второй очереди дома;

- укреплению кирпичной кладки и восстановлению декоративного вида участка              фасада второй очереди дома путем выполнения следующих работ:

- Подготовка поврежденных участков стены к облицовке (чистовая зачистка);

- Облицовка поврежденных участков пластинами из кирпичей  с использованием раствора согласно техническому заданию (авторскому листу);

- Укрепление стен кирпично-монолитного дома шпильками М8 с использованием химических анкеров «Fisher» согласно техническому заданию (авторскому листу):

- Заключен договор подряда №30/2/14 от 30.09.2014 г. с ООО «МонтажСтрой» на выполнение ремонтно - строительных работ по фасаду здания в оси Ж-Д/3-5 в следующем составе:

- Монтаж строительных лесов

- Установка временного ограждения

- Демонтаж камня меликонполар

- Демонтаж панелей алюмобонд

- Монтаж камня меликонполар

- Армирование кладки

- Сверление отверстий и установка анкеров

- Расшивка швов камня

- Монтаж панелей алюмобонд

- Герметизация швов панелей

- Демонтаж строительных лесов

- Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную

и доп. соглашение №1 от 21.10.2014 г. на монтаж сетки защитных козырьков.

Перспективы развития ситуации с фасадом нашего дома на текущий момент таковы:

- Ежегодно весной будет проводиться обследование фасада на предмет выявления «слабых» мест кирпичной кладки с немедленным демонтажом и последующим их  восстановлением.

- Установленные в целях безопасности  ограждающие конструкции вдоль фасада будут сохраняться.

- Вопрос капитального ремонта фасада будет прорабатываться.

Сводная таблица работ по фасаду в 2014 году.

| 1. | ООО «СТК Стандарт» | ООО «УК «РН» | Договор № 27/06 от 27.05.2014 | Диагностика состояния фасада: -обследование состояния кирпичного фасада на общей протяженности в плане 203 погонных метра (68 свесов) -зачистка мест критических повреждений от отслаивающегося кирпича -фотофиксация подобных мест с передачей фотоотчета заказчику | 102 000 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ООО «СТК Стандарт» | ООО «УК «РН» | Доп. соглашение от 26.06.2014 к дог. №27/06 от 27.05.2014 | Укрепление кирпичной кладки и восстановление декоративного вида фасада путем выполнения следующих работ: -подготовка поврежденных участков стены к облицовке (чистовая зачистка); -облицовка поврежденных участков пластинами из кирпичей с использованием раствора согласно техническому заданию (авторскому листу); -укрепление стен кирпично-монолитного дома шпильками М8 с использованием химических анкеров «Fisher» согласно техническому заданию (авторскому листу); -гидрофобизация кирпичной кладки в районе поврежденных участков пропиткой Remmers; -герметизация нитевидных трещин профессиональным герметиком; | 544 100 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №27/06: | 73 208,16 р. |
| 3. | ООО «Вент Строй» | ООО УКРН | Договор №15-02 от 02.07.2014 | Работы по демонтажу и последующему монтажу 12 кондиционеров в оси Я м/о 11-12 | 104 400 р. |
| 4. | ООО «Тор-проект» | ООО УКРН | Договор подряда от 01.08.2014 | Разработка проектных решений по следующим узлам: Ремонт кирпичной кладки в осях 20-Г в пределах перекрытий 7 этажа; Ремонт кирпичной кладки в оси Ц м/о 2-6 (анкеровка), восстановление кладки в тех же осях в пределах перекрытий 9 этажа; Ремонт кирпичной кладки в пересечении осей 11/В в пределах перекрытия 13 этажа, 6 и 7 этажа - слева от окна. | 22 989 р. |
| 5. | ООО «КВОЛИТЕК» | ООО УКРН | Договор №04/08 от 04.08.2014 | Ремонт фасада на пересечении оси Г и оси 20, в пределах перекрытий 7 этажа: - укрепление фасада в осях Г-20, в уровне 8,9 этажей шпильками М8 с исп-ем химич. анкеров FIS V360 и установка на них 16 швеллеров; -разборка разрушенного участка кирпичной кладки в осях 20-Г в уровне 7 этажа; - восстановление участка кирпичной кладки в осях 20-Г в уровне 7 этажа. | 311 892,88 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №04/08: | 38 441,98 р. |
| 6. | ООО «СТК Стандарт» | ООО УКРН | Договор №47/08 от 20.08.2014 | Ремонт швов фасада первой очереди дома в составе следующих работ: -расшивка горизонтальных швов под бетонными плитами перекрытий на фасаде первой очереди, герметизация швов с использованием уплотнителя и герметика общей протяженностью 120 м/п; -установка шести анкерных точек крепления внешней кладки; -восстановление 15 поврежденных кирпичей кладки; -герметизация 47 м/п нитевидных трещин -установка 40 рабочих точек крепления (анкерные петли | 323 500 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №47/08: | 188 116,63 р. |
| 7. | ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» | ООО «УК «РН» | Договор № 227 от 27.08.2014 | Проведение комплексной строительно-технической экспертизы с подготовкой заключения специалистов | 130 000 р. |
| 8. | ООО «КВОЛИТЕК» | ООО УКРН | Договор №04/09 от 04.09.2014 | Ремонт фасада на пересечении оси В и оси 11, в пределах перекрытий 6,7 и 13 этажей: - укрепление фасада в осях В-11, в уровне 6,7 и 13 этажей шпильками М8 с исп-ем химич. анкеров FIS V360; - разборка разрушенного участка кирпичной кладки в уровне 6, 7 и 13 этажей согласно авторского листа; - восстановление участка кирпичной кладки в уровне 6, 7 и 13 этажей согласно авторского листа; - герметизация кирпичной кладки в местах примыкания к монолитной плите перекрытия в осях 11-В в уровне 3-14 этажей; | 199 420 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №04/09: | 60 118,48 р. |
| 9. | ООО «СТК Стандарт» | ООО УКРН | Договор №63/09-СТ от 23.09.2014 | Укрепление кирпичной кладки и восстановление декоративного вида фасада путем выполнения следующих работ: -подготовка поврежденных участков стены к облицовке (чистовая зачистка); -облицовка поврежденных участков пластинами из кирпичей с использованием раствора согласно техническому заданию (авторскому листу); -укрепление стен кирпично-монолитного дома шпильками М8 с использованием химических анкеров «Fisher» согласно техническому заданию (авторскому листу); | 35 030 р. |
| 10. | ООО «МонтажСтрой» | ООО УКРН | Договор подряда №30/2/14 от 30.09.2014 Доп. соглашение №1 от 21.10.2014 | Ремонтно-строительные работы фасада здания: Монтаж строительных лесов Установка временного ограждения Демонтаж камня меликонполар Демонтаж панелей алюмобонд Монтаж камня меликонполар Армирование кладки Сверление отверстий и установка анкеров Расшивка швов камня Монтаж панелей алюмобонд Герметизация швов панелей Демонтаж строительных лесов Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную Монтаж сетки защитных козырьков | 235 857 р. 25 000 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №30/2/14: | 39 084 р. |
| 11. | ООО «УСК» | ООО УКРН | Договор подряда №04/10-2014 от 27.10.2014 | Выполнение работ по затяжке защитной сеткой части керамогранитного фасада в осях 6-11 оси 6 отм. +6,98 - +66,98м. | 210 000 р. |
| Итого: сумма затрат на ремонт фасада в 2014 г.: 2 643 158,13 руб. |

Планируемые работы на 2015 год:

- Ремонт МОП 1 парадная;

- Уборка и вывоз снега;

- Ремонт вент. фасада в осях Ш\6-11;

- Ремонт шлагбаума на въезде с ул. Савушкина;

- Ремонт мягкой кровли S=160м2;

- Замена светильников в паркинге;

- Восстановление наружных металлоконструкций (перила, заборы и т.п.) и их покраска;

- Разметка парковочных мест на придомовой территории;

- Благоустройство внутреннего двора;

- Работы по фасадам - контроль, обследование, трещины, выпоры;

- Замена светильников накаливания на светодиодные светильники;

- Замена уличных светильников на 2 оч.;

- Проверка сопротивления изоляции;

- Промывка/прочистка ливневых канализаций (пандус/крыши/люки);

- Ремонт насосов ГВС 1 и 2 оч.;

- Ремонт т\п  Д=50-100 мм ХВС в паркинге;

- Замена дефектных стояков ХВС 1оч.;

- Тестирование работы пожарной сигнализации (насосы и т.д.);

- Плановые проверки работы систем пожарных сигнализаций;

- Испытание противопожарных лестниц;

- Проверка пожарных кранов на водоотдачу;

- Покрытие металлоконструкций на 25 этаже 1 парадной огнезащитным составом;

- Закупка новых огнетушителей/ перезаправка старых;

- Перемотка пожарных рукавов;

- Подготовка ИТП к отопительному сезону 2015\2016;

- Прочистка теплообменников жилье 1 и 2 оч.;

- Замена регулировочных клапанов на отоплении и ГВС 1 и 2 оч.;

- Поверка манометров ИТП 1 и 2 оч.;

- Промывка систем  отопления;

- Согласование паспорта готовности к отопительному сезону в администрации Приморского района;

- Техническое обслуживание лифтов (ТО).