Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания

«Развитие недвижимости»

Адрес МКД: 197183, ул. Дибуновская, д. 50

Выполненные в 2014 году работы по фасаду:

| 1. | ООО «СТК Стандарт» | ООО «УК «РН» | Договор № 27/06 от 27.05.2014 | Диагностика состояния фасада: -обследование состояния кирпичного фасада на общей протяженности в плане 203 погонных метра (68 свесов) -зачистка мест критических повреждений от отслаивающегося кирпича -фотофиксация подобных мест с передачей фотоотчета заказчику | 102 000 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ООО «СТК Стандарт» | ООО «УК «РН» | Доп. соглашение от 26.06.2014 к дог. №27/06 от 27.05.2014 | Укрепление кирпичной кладки и восстановление декоративного вида фасада путем выполнения следующих работ: -подготовка поврежденных участков стены к облицовке (чистовая зачистка); -облицовка поврежденных участков пластинами из кирпичей с использованием раствора согласно техническому заданию (авторскому листу); -укрепление стен кирпично-монолитного дома шпильками М8 с использованием химических анкеров «Fisher» согласно техническому заданию (авторскому листу); -гидрофобизация кирпичной кладки в районе поврежденных участков пропиткой Remmers; -герметизация нитевидных трещин профессиональным герметиком; | 544 100 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №27/06: | 73 208,16 р. |
| 3. | ООО «Вент Строй» | ООО УКРН | Договор №15-02 от 02.07.2014 | Работы по демонтажу и последующему монтажу 12 кондиционеров в оси Я м/о 11-12 | 104 400 р. |
| 4. | ООО «Тор-проект» | ООО УКРН | Договор подряда от 01.08.2014 | Разработка проектных решений по следующим узлам: Ремонт кирпичной кладки в осях 20-Г в пределах перекрытий 7 этажа; Ремонт кирпичной кладки в оси Ц м/о 2-6 (анкеровка), восстановление кладки в тех же осях в пределах перекрытий 9 этажа; Ремонт кирпичной кладки в пересечении осей 11/В в пределах перекрытия 13 этажа, 6 и 7 этажа - слева от окна. | 22 989 р. |
| 5. | ООО «КВОЛИТЕК» | ООО УКРН | Договор №04/08 от 04.08.2014 | Ремонт фасада на пересечении оси Г и оси 20, в пределах перекрытий 7 этажа: - укрепление фасада в осях Г-20, в уровне 8,9 этажей шпильками М8 с исп-ем химич. анкеров FIS V360 и установка на них 16 швеллеров; -разборка разрушенного участка кирпичной кладки в осях 20-Г в уровне 7 этажа; - восстановление участка кирпичной кладки в осях 20-Г в уровне 7 этажа. | 311 892,88 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №04/08: | 38 441,98 р. |
| 6. | ООО «СТК Стандарт» | ООО УКРН | Договор №47/08 от 20.08.2014 | Ремонт швов фасада первой очереди дома в составе следующих работ: -расшивка горизонтальных швов под бетонными плитами перекрытий на фасаде первой очереди, герметизация швов с использованием уплотнителя и герметика общей протяженностью 120 м/п; -установка шести анкерных точек крепления внешней кладки; -восстановление 15 поврежденных кирпичей кладки; -герметизация 47 м/п нитевидных трещин -установка 40 рабочих точек крепления (анкерные петли | 323 500 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №47/08: | 188 116,63 р. |
| 7. | ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» | ООО «УК «РН» | Договор № 227 от 27.08.2014 | Проведение комплексной строительно-технической экспертизы с подготовкой заключения специалистов | 130 000 р. |
| 8. | ООО «КВОЛИТЕК» | ООО УКРН | Договор №04/09 от 04.09.2014 | Ремонт фасада на пересечении оси В и оси 11, в пределах перекрытий 6,7 и 13 этажей: - укрепление фасада в осях В-11, в уровне 6,7 и 13 этажей шпильками М8 с исп-ем химич. анкеров FIS V360; - разборка разрушенного участка кирпичной кладки в уровне 6, 7 и 13 этажей согласно авторского листа; - восстановление участка кирпичной кладки в уровне 6, 7 и 13 этажей согласно авторского листа; - герметизация кирпичной кладки в местах примыкания к монолитной плите перекрытия в осях 11-В в уровне 3-14 этажей; | 199 420 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №04/09: | 60 118,48 р. |
| 9. | ООО «СТК Стандарт» | ООО УКРН | Договор №63/09-СТ от 23.09.2014 | Укрепление кирпичной кладки и восстановление декоративного вида фасада путем выполнения следующих работ: -подготовка поврежденных участков стены к облицовке (чистовая зачистка); -облицовка поврежденных участков пластинами из кирпичей с использованием раствора согласно техническому заданию (авторскому листу); -укрепление стен кирпично-монолитного дома шпильками М8 с использованием химических анкеров «Fisher» согласно техническому заданию (авторскому листу); | 35 030 р. |
| 10. | ООО «МонтажСтрой» | ООО УКРН | Договор подряда №30/2/14 от 30.09.2014 Доп. соглашение №1 от 21.10.2014 | Ремонтно-строительные работы фасада здания: Монтаж строительных лесов Установка временного ограждения Демонтаж камня меликонполар Демонтаж панелей алюмобонд Монтаж камня меликонполар Армирование кладки Сверление отверстий и установка анкеров Расшивка швов камня Монтаж панелей алюмобонд Герметизация швов панелей Демонтаж строительных лесов Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную Монтаж сетки защитных козырьков | 235 857 р. 25 000 р. |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, закупленных ООО «УК «РН» для выполнения работ по договору №30/2/14: | 39 084 р. |
| 11. | ООО «УСК» | ООО УКРН | Договор подряда №04/10-2014 от 27.10.2014 | Выполнение работ по затяжке защитной сеткой части керамогранитного фасада в осях 6-11 оси 6 отм. +6,98 - +66,98м. | 210 000 р. |
| Итого: сумма затрат на ремонт фасада в 2014 г.: 2 643 158,13 руб. |