Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания

«Развитие недвижимости»

План работ на 2015 год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

Адрес МКД: 197183, ул. Дибуновская , дом №50

| Наименование работ/услуг | Единица измерения | Объем работ | Стоимость каждой работы/услуги в расчете на единицу измерения (руб.) | Итого стоимость работы/услуги (руб.) | Срок (периодичность) выполнения работы/услуги | Сведения об исполнении | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт МОП 1-я парадная | м2 | 300 | смета | 346 961.00 | 01.11.15 |  |  |
| Ремонт вентфасада в осях Ш\6-11 | м2 | 715 | дог. цена | 1 287 000.00 | 15.08.15 |  |  |
| Ремонт шлагбаума на въезде с ул. Савушкина с установкой ИДН и заменой кабелей | м.п. | 7 | 1714.28 | 12000.00 | 15.06.15 |  |  |
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 450.00 | 72 000.00 | 01.08.15 |  |  |
| Замена дефектных стояков ХВС | м.п | 18 | 3000.00 | 54000.00 | 01.03.15 | выполнено |  |
| Ремонт насосов ГВС 1 и 2 оч. | шт. | 5 | 54689.88 | 273449.40 | 01.09.15 |  |  |
| Ремонт т\п ХВС Д=50-100 мм, в паркинге | м.п. | 75 | Смета ТЭР | 168507.00 | 01.10.15 |  |  |
| Работы по фасадам - контроль, обследование |  | По результатам осмотров |  |  | 01.10.15 |  |  |
| Ремонт полов (стяжки) в паркинге | м2 | 55 | 1300.00 | 71500.00 | 01.12.15 |  |  |

Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией в 2015 г., с указанием сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана.

Адрес МКД: 197183, ул. Дибуновская , дом №50

| № п/п | Меры по снижению расходов на работы (услуги) | Сроки выполнения (периодичность выполнения) | Сведения об исполнении | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка энергосберегающего светодиодного осветительного оборудования | С 01.01.15-31.12.15 По решению собственников помещений. При наличии финансирования |  |  |
| 2. | Снижение стоимости услуг подрядных организаций на работы по вывозу ТБО | С 01.01.2015 | выполнено |  |
| 3. | Планово-предупредительный ремонт инженерных систем для снижения риска возникновения аварийных ситуаций | С 01.01.15-31.12.15 | выполняется |  |
| 4. | Установка индивидуальных счетчиков тепловой энергии собственниками жилых помещений | С 01.01.15-31.12.15 | выполняется |  |
| 5. | Оптимизация и корректировка работы ИТП в соответствии с температурой наружного воздуха в отопительный период | С 01.01.15-31.12.15 | выполняется |  |
| 6. | Наличие УУТЭ в здании и содержание их в исправном состоянии. | С 01.01.15-31.12.15 | выполняется |  |
| 7. | Учет и анализ потребляемых энергоресурсов | С 01.01.15-31.12.15 | выполняется |  |
| 8. | Размещение специальных контейнеров для макулатуры с целью сокращения объема вывозимых ТБО. | С 01.01.15-31.12.15 По решению собственников помещений |  |  |