Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания

«Развитие недвижимости»

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления в 2015 году

Адрес МКД: 197183, ул. Дибуновская, д. 50

Выполненные работы:

1.	Прочистка фильтров грубой очистки систем ЦО и ГВС в ИТП дома  - 10 шт.;

2.	Замена трубопровода ХВС в пом. 98Н (1 очередь) технический этаж;

3.	Ремонт трубопровода ХВС в 1 парадной пом. 9Н, кв. 9 (участок длиной 12м Д=32мм), в 3 парадной, паркинг 60Н (установка ремонтных муфт Д=32мм -2шт., Д=89мм – 3 шт.);

4.	Замена тройника на стояке ХВС 1 секция, технический этаж;

5.	Замена сгона на трубопроводе ХВС Д=50мм, 1 секция, технический этаж;

6.	Установка ремонтной муфты Д=32мм на трубопроводе ХВС в 1 парадной;

7.	Устранение аварии на стояке ХВС, 1 очередь – 2 квартиры, установка ремонтной муфты «GEBO» - 2 шт.;

8.	Установка ремонтной муфты «GEBO» Д=76мм, пом. 1Н, 9Н;

9.	Замена насоса циркуляции ГВС (1 очередь);

10.	Отключение и подключение циркуляционного насоса ГВС;

11.	Ремонт предохранительных клапанов ИТП;

12.	Замена частотного регулятора насоса нижней зоны ГВС ИТП-1;

13.	Замена вибровставки Д=80мм на трубопроводе ГВС ИТП-2 (жилое);

14.	Замена дефектного участка т/п ГВС Д=32мм, пом. 9Н;

15.	Промывка системы отопления жилой и встроенной части 1 и 2 очереди;

16.	Консультации жильцов квартир по работе сантехнического оборудования,  его замене или ремонту – 56 квартир, выполнено заявок по ремонту сантехнических приборов – 111шт.;

17.	Замена и опломбирование водосчетчиков – 34 шт.

18.	Прочистка лежака ливневой канализации 2 очередь, 3 секция, технический этаж;

19.	Прочистка ливневых воронок  – 8 шт.;

20.	Прочистка ливневых колодцев – 1 шт.;

21.	Ремонт, зачеканка соединений трубопроводов хозяйственной и ливневой канализации, 16 мест;

22.	Прочистка трубопроводов хозяйственной канализации Д=150мм – 4шт., паркинг 60Н;

23.	Ремонт канализационной насосной станции, 2 парадная (консьержная);

24.	Подготовка оборудования, промывка и уборка водомерных узлов;

25.	Замена манометра в водомерном узле, 1 очередь;

26.	Перемотка пожарных рукавов в паркинге, 1-6 парадные;

27.	Изготовление и установка кронштейнов и колпаков на вентиляторы АППЗ на кровле 2 парадной;

28.	Ремонт и техобслуживание насосных станций противопожарного водопровода 1 и 2 очереди;

29.	Отключение-включение стояков ХВС, ГВС ЦО в связи с  ремонтными работами – 6шт.;

30.	Чеканка фанового соединения, пом. 9Н;

31.	Восстановление дверок этажных электрических щитов после несанкционированного вскрытия – 5 шт.;

32.	Консультации жильцов квартир по работе электрооборудования и его замене – 23 квартиры, выполнено заявок по ремонту электрооборудования – 20 шт.;

33.	Ремонт  и обслуживание электрооборудования в МОП, заменены: лампы «ЛБ-20» - 215шт.; стартер 20, 40 W  – 192 шт.; лампы «ЛБ-40» - 323 шт.; замена энергосберегающих ламп в МОП жилых помещений –191  шт.; эл. пусковое устройство 2*36 - 7 шт.; лампы ДРЛ-125 вт-1шт., галогенные 25 вт. - 3 шт.; автоматический выключатель 20А - 1 шт.; прокладка кабеля ВВГ, НУМ - 60 м;

34.	Утилизация люминесцентных ламп;

35.	Ремонт уличных светильников, замена ИЗУ – 1М-100/1000; замена плафона в светильнике типа НПО – 6 шт.; ремонт светильников во 2 парадной, паркингах 60Н, 98Н – 21 шт.;

36.	Поверка узлов учета электроэнергии ГРЩ 1 и 2, перепрограммирование на 2 зоны учета (трансформаторов тока Т-0,66 (15 шт.), счетчиков ЦЭ2727 (23 шт.));

37.	Проверка и подключение электрического двигателя вентустановки дымоудаления во 2 парадной;

38.	Подсыпка дорожек гранитным отсевом и покраска детской площадки;

39.	Укрепление (бетонирование) качелей на детской площадке;

40.	Покраска цветочниц, скамеек, урн и полусфер;

41.	Установка ИДН и полусфер-ограждений на внутреннем проезде со стороны улицы Дибуновская;

42.	 Высадка цветов в клумбы на придомовой территории;

43.	Вырубка и раскряжевка аварийных деревьев на придомовой территории, уборка и складирование веток, погрузка и вывоз порубочных остатков силами специализированной организации;

44.	Ремонт оконных конструкций в МОП жилых помещений;

45.	 Разборка, устройство, шлифовка бетонной стяжки в паркинге 60Н;

46.	Ремонт ступеней на входе в пом. 68Н, на галерее 2 очереди;

47.	Ремонт  металлоконструкций перил (сварка, покраска) на галереях пом. 68Н, 96Н;

48.	Ремонт кафельного покрытия в МОП: 5, 6, 7, 13 этажи 4 парадная, 4 этаж 6 парадная, в лифтовом холле 10 этаж 4 парадная (снятие и укладка),

49.	Ремонт входных дверей (замена подшипников, замки, декоративные панели, установка уплотнителей, замена доводчиков) 1, 2, 4, 5, 6 парадные; металлической двери, 1 парадная (помещение уборщиц);

50.	Ремонт металлической двери выхода на крышу 1 парадная, дверей переходных балконов 3-23 этажи, 2 парадная – 11-16 этажи; дверей переходных балконов эвакуационной лестничной клетки 3 парадной;

51.	Покраска дверей служебных помещений, 1 этаж;

52.	Установка маяков на кирпичной кладке фасада 2, 3 парадные;

53.	Устройство бетонной стяжки и шумовых полос на въезде в паркинг 60Н;

54.	Проведение ремонтно-восстановительных работ подъемно-секционных ворот в паркинге 60Н, демонтаж вышедшей из строя торсионной пружины, установка, монтаж и регулировка новой пружины;

55.	Восстановление работы кнопки вызова домофона на посту консьержа, кнопки выхода из холла в 2, 5, 6 парадных, замена блока панели вызова домофона в 1 парадной;

56.	Замена видеоразветвителя на посту консьержа, 1 парадная;

57.	Замена на новый и подключение контроллера С 2000-4 на посту консьержа, 1, 2 парадные;

58.	Программирование ключей для  дверей парадных и паркинга – выполнено 150 заявок;

59.	Обслуживание системы домофонии, выполнены заявки: по устранению неисправностей домофона – 20 шт.;

60.	Подключение и восстановление  работы оборудования системы СКУД после установки антивандальной системы на входной двери в паркинге 98 Н, на входной двери с пандуса и входной двери со стороны Савушкина  в паркинге 60 Н;

61.	Смазка роликов и трущихся поверхностей подъемных механизмов ворот в паркинге 1Н, 60Н, 98Н;

62.	Обслуживание, настройка ракурсов и фокусировка видеокамер в паркинге 60Н, 98Н, лифтовых кабинах, на фасаде здания;

63.	Обслуживание видеорегистратора и мониторов на посту диспетчера;

64.	Демонтаж, монтаж и замена новых светодиодных лент на стрелы, ремонт стойки с фотоэлементом, кабельного шлейфа, устройство штробы для кабеля управления и ее бетонирование, замена платы управления, пластины, ведущей шестерни в редукторе  шлагбаума на въезде со стороны Савушкина;

65.	Демонтаж, монтаж и замена новых светодиодных лент на стрелы, установка двух стабилизированных блоков питания на 2 тумбы шлагбаума со стороны улицы Дибуновская;

66.	Косметический ремонт козырьков и водостоков, ремонт водосточных желобов 4, 5, 6 парадные;

67.	Ремонт водосточных воронок на кровле 2 шт., 1 парадная;

68.	Ремонт примыкания кровли, 3 парадная;

69.	Замена вентиляционных решеток на дверях мусоросборных камер, 1-6 парадные;

70.	Профилактическая дезинфекция помещений;

71.	Техническое обслуживание поломоечной машины в паркинге;

72.	Перестановка машин собственников и арендаторов, установка ограждающих столбиков с сигнальной лентой в связи с производством высотных работ на фасаде, в связи с производством работ по спилу деревьев, в связи с  производством работ по складированию и уборке снега на территории дома;

73.	Уборка снега с парапета кровли здания и временного сетчатого ограждения;

74.	Проведение новогоднего праздника для детей с приглашенными артистами, музыкой, конкурсами и призами.

Выполненные в 2015 году работы по фасаду:

| 1 | ООО «Строительная Политехническая Компания» | ООО «УК «РН» | Договор подряда №10/06 от 10.06.2015г | Работы по обследованию состояния кирпичной кладки фасада 1 очереди (с предоставлением материалов фотофиксации, обозначением мест дефектов на чертежах фасада и сносками на фото) | 152200,00 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ООО «Строительная Политехническая Компания» | ООО «УК «РН» | Договор подряда №06/07 от 06.07.2015 | Работы по ремонту кирпичной кладки фасада по результатам обследования: -установка и разборка наружных лесов -усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами -ремонт лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом -подъем/спуск грузов при помощи каната и блока до 10м. -производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом -зачистка и расчеканка трещин связующим раствором | 525184,00 р. |
| 3 | ООО «Строительная Политехническая Компания» | ООО «УК «РН» | Договор подряда №06/07-1 от 06.07.2015 | Работы по обследованию состояния кирпичной кладки фасада 2 очереди | 49636,00 р. |
| 4 | ООО «Строительная Политехническая Компания» | ООО «УК «РН» | Договор подряда №10/08 от 10.08.2015 | Работы по ремонту облицовки вентилируемого фасада здания (2 очередь): -устройство оконных проемов в сетке -57 шт. -ремонт вентфасада на стыке 1-2-ой очереди (демонтаж, анкеровка закладных, монтаж, ремонт облицовочной плитки) | 146770,00 р. |
| 5 | ООО «Строительная Политехническая Компания» | ООО «УК «РН» | Договор подряда №20/08 от 20.08.2015 | Работы по ремонту кирпичной кладки фасадов здания (2 очередь): - ремонт лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом; - расчистка и зачеканка трещин связующим раствором. | 154919,00 р. |
| Итого: сумма затрат на ремонт фасада в 2015 г.: 1028709,00 рублей |

Для обеспечения нормальной эксплуатации многоквартирного жилого дома ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости» были заключены договоры со следующими организациями:

# Реестр договоров

# ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости»

за 2015 год.

| № п/п | Договор | Форма организации | Контрагент | Предмет договора | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата подписания |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-15 | 01.01.15 | ООО | Вент-Строй | ТО систем вентиляции и кондиционирования | 151728,00 /в год |
| 2 | ТО-0070 | 01.01.15 | ООО | Фирма Стоик | ТО ККМ | 8400,00 |
| 3 | 188-ПР | 14.01.15 | ООО | Айрес | Ремонт полов в лифтовых холлах 4 и 6 парадных, 69 кв.м. | 75830,00 |
| 4 | 86-ПР | 26.01.15 | ИП | Смирнов Андрей Владимирович | Демонтаж и монтаж стояка ХВС, демонтаж и монтаж внутриквартирной разводки | 29400,00 |
| 5 |  | 27.01.15 | ЧОУ | Институт промышленной безопасности | Обучение по программе «Эксплуатация газового хозяйства» | 3500,00 |
| 6 | 1505-т9 | 27.01.15 | ЧОУ | ИПБОТСП | Обучение по теплоустановкам | 3450,00 |
| 7 | 255-017 | 28.01.15 | ЧОУ | ИПБОТСП | Обучение по пожарной безопасности | 1800,00 |
| 8 | Допсоглашение № 11 от 10.02.15г. к договору №4898 от 15.12.09г. | ООО | Энергомонтаж | Внеплановая поверка (после ремонта) комплекта тепловычислителя, входящего в узел учета тепловой энергии | 14465,14 |
| 9 | 681-э9 | 12.03.15 | ЧОУ | Институт промышленной безопасности | Обучение начальника службы безопасности по электробезопасности | 3770,00 |
| 10 | В7ТЕ04-013009 | 16.03.15 | ООО | ОТИС Лифт | Замена инкодера дверей | 32166,80 |
| 11 | 097-ПР | 14.04.15 | ИП | Смирнов Андрей Владимирович | Настройка щита управления и устранение неисправности в насосной станции ГВС | 102180,00 |
| 12 | ВТТЕ04-013302 | 23.04.15 | ООО | ОТИС Лифт | Замена 5-ти тяговых канатов в комплекте с подвеской на лифте | 134968,40 |
| 13 | 77 | 13.05.15 | ООО | Садово-парковое хозяйство | Обследование зеленых насаждений | 11145,10 |
| 14 |  | 08.06.15 | ИП | Глушков А.А. | Вырубка и вывоз отходов | 47000,00 |
| 15 | 10/06 | 10.06.15 | ООО | Строительная Политехническая Компания | Обследование состояния кирпичной кладки фасада (I очередь) | 152200,00 |
| 16 | Допсоглашение №1 от 25.06.15г. к договору № ТС/РН/1 от 10.10.2013г. | ООО | Топ Сервис | Удаление высолов и отложений на керамической плитке | 7800,00 |
| 17 | 6881 | 01.07.15 | ООО | Городская станция дератизации | Дератизация | 20000,00 |
| 18 | 06/07 | 06.07.15 | ООО | Строительная Политехническая Компания | Ремонт кирпичной кладки фасада (I очередь) | 525184,00 |
| 19 | 06/07/1 | 06.07.15 | ООО | Строительная Политехническая Компания | Обследование состояния кирпичной кладки фасада (II очередь) | 49636,00 |
| 20 | В7ТЕ04-014050 | 05.08.15 | ООО | ОТИС Лифт | Замена фотоэлемента дверей кабины | 18998,00 |
| 21 | 10/08 | 10.08.15 | ООО | Строительная Политехническая Компания | Ремонт облицовки вентилируемого фасада (II очередь) | 146770,00 |
| 22 | 20/08 | 20.08.15 | ООО | Строительная Политехническая Компания | Ремонт кирпичной кладки фасада (II очередь) | 154919,00 |
| 23 | В7ТЕ04-014304 | 16.09.15 | ООО | ОТИС Лифт | Замена отводного блока дверей кабины лифта и отводного блока противовеса | 49217,00 |
| 24 | МЛ/91-15 | 12.10.15 | ООО | ТПК «Энергоучет» | Поверка трансформаторов тока, счетчиков и программирование в 2 тарифа | 57380,00 |
| 25 | Допсоглашение № 1 от 30.10.2015г. к договору №В70РЕ-007428 от 25.03.2013г. | ООО | ОТИС Лифт | Уменьшение стоимости обслуживания лифтов на 30% | 42933,12 |
| 26 | 1/12 | 01.12.15 | ИП | Степин Г.А. | Организация новогоднего праздника | 29000,00 |
| 27 | 76/2015 | 03.12.15 | ООО | ДельфинТекс | Ремонт вентиляционного оборудования по дымоудалению в 1 парадной | 22740,00 |