# ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости»

по управлению и техническому обслуживанию жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50 за 2018 год.

ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости» осуществляет управление жилым домом по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50 с 03.07.2006г. Компания имеет лицензию № 78-000134 на право управления многоквартирными домами, выданную 20.04.2015г. Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга, является членом СРО НП "Объединение управляющих компаний", свидетельство № 39 от 25.02.2011 года.

В настоящем отчете предоставляется информация о деятельности ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости», связанная с управлением и эксплуатацией жилого дома, в том числе раскрывается информация о содержании работ и услуг, выполнявшихся в 2018 году, доходах и расходах, состоянии расчетов, результат финансово-хозяйственной деятельности компании, план работ на 2019 год.

# О работе Управляющей компании за 2018 год

За отчетный период Управляющей компанией «Развитие недвижимости» качественно и в полном объеме был выполнен весь комплекс работ по управлению и эксплуатации жилого дома.

На официальном сайте ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости» www.ukrn.ru, сайте Реформа ЖКХ в сети Интернет своевременно размещалась информация о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731.

Были проведены все необходимые профилактические мероприятия по обеспечению снабжения дома коммунальными ресурсами, в результате чего все инженерные системы и коммуникации находятся в эксплуатационном состоянии.

Дом был подготовлен к отопительному сезону 2018/2019г.г. в нормативные сроки. Получен акт готовности ГУП «ТЭК СПб» и паспорт готовности здания к отопительному сезону в Администрации Приморского района.

# Основной перечень выполненных Управляющей компанией работ и услуг в 2018 году:

# Содержание и ремонт общедомового имущества.

- Ежедневный (по рабочим дням) плановый обход всех ИТП с корректировкой параметров теплоносителя при необходимости.

- Ежедневный (по рабочим дням) плановый обход технических этажей, выпуск воздуха из системы отопления жилой части в отопительный период.

- Ежемесячное снятие показаний ХВС в водомерных узлах и передача в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- Ежемесячное снятие показаний расхода теплоносителя в ИТП, контроль нормативного расхода теплоносителя, передача показаний в ГУП «ТЭК СПб» силами специализированной организации.

- Проверка работоспособности отсечных кранов системы ГВС, ХВС и отопления жилых и встроенных помещений.

- Еженедельный (по рабочим дням) обход и осмотр силового электрооборудования в ГРЩ, МОП дома, этажных щитов, светильников на незадымляемых лестницах.

- Ежемесячное снятие показаний расхода электроэнергии на электроснабжение общедомового имущества, передача показаний в АО «Петербургская сбытовая компания».

- Еженедельный обход, осмотр и «протягивание» крепежных элементов доводчиков и всех электромагнитных замков и дверей, установленных в МОП.

- Обход квартир для снятия контрольных показаний счетчиков ХВС, ГВС и ЦО.

- Прочистка в осенне-зимний и весенний периоды ливневых водостоков пандуса от снега и льда, промывка лежаков ливнестоков, прочистка и ремонт ливневых колодцев.

- Организация работ по прочистке колодцев и сетей канализации специалистами ГУП «Водоканал СПб» по заявке ООО «УК «РН».

- Прочистка канализации при засорении и в планово-предупредительном режиме.

- Очистка сливных воронок и дренажной системы дома:

- Ремонт стыков на системе канализации в МОП.

- Ремонт резьбовых соединений на системе отопления в МОП.

- Устранение аварий на системах водоснабжения и отопления квартир по заявкам жильцов.

- Промывка систем отопления жилых и встроенных помещений.

- Механическая очистка и промывка пластин теплообменников химическим раствором в ИТП жилой части.

- Выпуск воздуха из общедомовой системы отопления и в отдельных квартирах (в отопительный период), прочистка фильтров грубой очистки отопления в квартирах по заявкам жильцов.

- Разборка, чистка и сборка лежаков ливневой канализации в парадных № 1-6.

- Ремонтные и профилактические работы в ИТП жилой и встроенной части для подготовки к отопительному сезону 2018/2019г.г.: замена вибрационных вставок и регулирующего клапана в ИТП № 1,2.

- Перенос наружных датчиков температуры ИТП для корректной регулировки теплоносителя в зависимости от температуры на улице.

- Демонтаж, сдача в поверку, монтаж манометров в ИТП.

- Внеплановая поверка тепловычислителя СПТ 943 №1221 (ИТП жилая часть 1-3 парадные).

- Запуск систем ЦО и ГВС после аварий на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб».

- Предъявление подготовленных теплоцентров представителю ГУП «ТЭК СПб», опрессовка систем теплоцентров, получение акта готовности к отопительному сезону 2018/2019г.

# Замена повысительного насоса в водомерном узле №1.

# Монтажные работы по замене трубы, запорной арматуры и ремонту насосной станции в водомерном узле №2.

- Регулировка параметров системы отопления в МОП, на незадымляемых лестницах и лифтовых холлах при установлении положительных температур наружного воздуха до завершения отопительного сезона.

- Установка регулировочных кранов на радиаторах в лифтовых холлах 3 парадной.

- Отключение/включение отопления при окончании и в начале отопительного сезона.

- Включение/отключение бойлеров в квартирах по заявкам жильцов.

- Замена и опломбирование счетчиков ХВС и ГВС – 109 шт..

- Консультации жильцов квартир по работе сантехнического оборудования и его замене или ремонту.

- Ремонт сантехнического оборудования в помещениях консьержей и мусоросборных камерах;

- Плановые и аварийно-восстановительные работы:

Замена стояков ХВС, ГВС парадная №1 кв. № 71,76,80,84,88,92,95;

Замена стояков ХВС парадная №5 кв. №350, 355, 360,365,370,375,380,385.

Замена стояка ХВС парадная № 1 кв.№ 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,56,61,66;

Замена участка стояка ХВС 4 парадная в объеме: 2 м.п.

Замена трубы стальной 89 мм – 40 м.п. в помещении цокольного этажа (лежака ХВС жилой части парадных №1,2,3) с установкой запорной арматуры;

Замена стояка розлива ХВС парадная № 1 с цокольного по 24 этаж;

- Проверка и замена автоматических выключателей в питающих панелях рабочего освещения;

- Регулировка и ремонт светильников уличного освещения, замена ламп в уличных светильниках;

- Тестирование аварийных светильников на незадымляемых лестницах, замена дефектных светильников в плановом порядке;

- Периодическая проверка на незаконное подключение TV антенны квартир, отключенных за неуплату коммунальных услуг;

- Восстановление самовольно вскрытых этажных щитов, актирование вскрытия, установка замков, проведение разъяснительных работ с нарушителями;

- Плановая поверка СИЗ и инструмента электротехнического персонала.

- Уборка помещений ГРЩ;

- Мытье плафонов на незадымляемых лестницах и в МОП парадных №1-6.

- Сбор отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп от собственников, организация их вывоза и утилизации специализированной организацией.

- Замена контрольных ламп с арматурой на щитах управления насосов ХВС и в ГРЩ.

- Ремонт МОП в парадной № 4, 13 этаж у выхода на балкон. Ремонт произведён в связи с выявленным дефектом штукатурки (отслоение). Демонтаж, монтаж штукатурного слоя с окраской и укладка плитки.

- Ремонт кафельной плитки в мусоросборной камере 5 парадной.

- Ремонт потолка в помещении консьержа 1 парадной.

- Очистка кровельного пространства крыши и балконов от растительности.

- Ремонт оконных конструкций в МОП жилых помещений.

- Ремонт дверных заполнений переходных балконов эвакуационных лестничных клеток в МОП жилых помещений.

- Ремонт и укрепление дверей в МОП помещений: отремонтированы – 7 металлических дверей., выполнен ремонт двери в консьержной в 4 парадной.

- Монтаж водоотлива на двери выхода на кровлю в 1 парадной.

- Замена кнопки выхода двери 2 парадной.

- Заделка примыканий с фасадной стеной, герметизация проемов дверей и окон 1-го этажа.

- Зачистка и окраска дверей, оконных решеток технических помещений, перил и т.д.

- Затирка швов плитки на пандусе

- Ремонт ограждающей стены в границах галереи со стороны ул.Савушкина.

- Окончание работ по ремонту галереи 2 оч.

- Регулярный осмотр маяков и фасада.

- Обследование и ремонт фасада с привлечением альпинистов.

# Ремонт внутренней части фасада надстройки 1 парадной.

# Частичный ремонт декоративной плитки на пандусе.

# Выборочный ремонт брусчатки.

# Ремонт (замена) асфальтобетонного покрытия на придомовой территории в объеме: 335 м2.

# Локальный ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на придомовой территории.

# Работа по мытью фасада аппаратом высокого давления «Керхер», в том числе с применением пескоструйной насадки.

# Мытьё фасада от высолов.

- Техобслуживание насосных станций противопожарного водопровода.

- Ревизия огнетушителей, закупка новых огнетушителей.

- Ремонт системы пожарного оповещения в 4 парадной.

- Проверка системы автоматической противопожарной защиты МКД по графику.

- Изготовление и монтаж металлической решетки на тех. этаже 1 парадной.

- Оборудование помещения для приема на временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп от собственников дома.

- Закупка и установка эко-бокса для сбора отработанных компактных лампочек (не ртутьсодержащих) и батареек при входе в помещение 21Н – 23Н справа от входной двери; установка, монтаж и подключение видеокамеры, блока питания для контроля за эко боксом.

- Ремонт забора за контейнерной площадкой.

- Монтаж табличек с реперными точками ГУП «Водоканал СПб»:

- Восстановление резиновых вставок на ступенях крылец.

- Установка недостающих ручек на пожарных щитах в МОП жилых помещений.

- Установка/замена сломанных кармашков под объявления в парадных.

- Покраска арматуры и оборудования в ИТП.

- Зачистка и покраска мусорных урн.

- Сборка теннисного стола на летний период, уборка на хранение в зимний период.

- Осмотр целостности парапетов на кровле после ураганных ветров.

- Закупки строительных, электротехнических и сантехнических материалов, запасных частей и ГСМ для оборудования и техники.

- Проведение дератизации и дезинсекции мест общего пользования по графику.

- Уборка снега с кровли, переходных балконов и парапетов в зимний период.

- Покупка, установка, подключение и настройка нового монитора на посту консьержа в парадной № 1.

- Устранение причин неисправности, восстановление работы системы видеонаблюдения со стороны выезда с Дибуновской и Савушкина.

- Монтажные работы по прокладке кабеля для кнопки открытия стрелы на въезд и выезд со стороны Савушкина на посту администратора паркинга 60Н.

- Монтажные работы по установке, подключению и настройке новой видеокамеры возле входа в парадную № 1 со стороны Савушкина.

- Диагностика, устранение причин неисправности, восстановление работы системного блока на посту у консьержа в парадной № 6.

- Замена кнопки открытия внутренней двери со стороны Дибуновской в парадной № 1 на посту у консьержа.

- Диагностика, устранение причин неисправности, восстановление работы видеокамеры в грузовом лифте на посту у консьержа в парадной № 3.

- Диагностика, устранение причин неисправности, восстановление работы блока вызова домофона на посту консьержа в парадной № 1

- Диагностика, устранение причин неисправности, восстановление работы видеокамеры в пассажирском лифте на посту у консьержа в парадной № 4.

- Замена кнопки открытия внутренней пластиковой двери в парадной № 4 на посту у консьержа.

- Обследование квартир дома на предмет установки домофона, устранение причин неисправности  домофона, программирование ключей для  дверей парадных по заявкам жильцов.

- Обслуживание системы СКУД, ПЗУ, системы домофонии, систем видеонаблюдения в 1 - 6 парадных.

Работы по содержанию и ремонту помещений паркинга.

- Замена люминесцентных светильников на светодиодные в паркинге 60Н: - 40 шт.

# Ремонт пола в паркинге 60Н в объеме 20 кв. м.:

- Плановое техническое обслуживание и профилактика секционных ворот паркингов (смазка роликов, несущих частей, проверка натяжения тросиков).

- Ремонт секционных ворот в паркинге 98-Н – замена торсионной пружины:

- Ремонт решеток, парапетов у въезда в паркинги (после наезда автомобилями).

- Ревизия и замена фильтров системы дымоудаления жилой части и паркинга.

- Техническое обслуживание и ремонт поломоечной машины (замена щеток, роликов и колес).

- Демонтаж старого БВД, установка, монтаж и подключение новых блоков вызова домофона слева от въездных ворот со стороны Дибуновской  и справа от двери выхода в паркинге 98 Н.

- Демонтаж вышедшего из строя, установка, монтаж и подключение нового считывателя при въезде в паркинг 98 Н со стороны Дибуновской.

- Программирование ключей для  входных дверей  и въездных ворот паркинга.

# Содержание придомовой территории.

- Ежедневная, включая выходные и праздничные дни, механизированная и ручная уборка придомовой территории.

- В зимний период дополнительно производилась механизированная и ручная уборка снега, его временное складирование с последующим вывозом.

- Посыпка территории гранитной крошкой и противогололедными реагентами высокого качества.

- Ежедневная очистка мусорных урн. Мытье мусорных урн по мере загрязнения.

- Ежедневная уборка контейнерной площадки.

- Весенняя и осенняя уборка газонов и придомовой территории.

- Закупка и подсыпка гранитного отсева на спортивной площадке.

- Подсыпка песка в песочницу.

- Покраска полусфер, скамеек и цветочниц.

- Закупка земли и однолетних цветов, посадка газона, пересаживание кустов, высадка цветов в клумбы.

- Полив зеленых насаждений и уход за ними в летний период:

- Акарицидная обработка участка придомовой территории специализированной организацией:

- Очистка металлических приямков и решеток.

- Прочистка ливневой канализации.

# Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов.

В мусоросборных камерах МКД установлено 15 мусорных баков, объемом по 0,37 куб.м., на контейнерной площадке - 2 пухто, объемом по 6 куб.м.  и 4 мусорных бака, объемом по 0,37 куб.м.

Вывоз бытовых отходов осуществляется ежедневно специализированной организацией под постоянным контролем сотрудников ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости». Ведется журнал учета объемов вывезенных бытовых отходов для контроля расчетов за оказанные специализированной организацией услуги.

В 2018 году вывезено бытовых отходов в общем объеме – 1845,24 м3.

# Услуги по управлению многоквартирным домом.

- Постоянная работа с должниками (систематическое общение по телефону, личное общение, составление и вывешивание списков должников в парадных).

В 2018 году было направлено 57 претензий потребителям-должникам, подано 4 исковых заявления по взысканию задолженности по оплате за текущее обслуживание и коммунальные услуги.

По результатам претензионно-исковой работы было получено денежных средств в размере 1 091 858,44 руб.

- Закупка материалов, инструментов, инвентаря и оборудования для обеспечения эксплуатации (поиск, заказ, приобретение, доставка, разгрузка и контроль за использованием).

- Работа с собственниками по уборке с МОП (лестничных площадок, лифтовых холлов, переходных балконов) строительного мусора, велосипедов, колясок и проч.

- Работа с заявлениями собственников (перерасчеты, смена собственника, ремонт квартир, замена счетчиков ХВС, ГВС и ЦО и прочие).

- Ведение приема собственников в установленное время и дни генеральным директором, главным бухгалтером, паспортистом и другими сотрудниками по согласованию.

- Регулярное раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным ПП РФ от 23.09.2010г. N 731 на официальном сайте УК: www.ukrn.ru, Реформа ЖКХ, на стендах в офисе УК и в лифтовых холлах парадных №1-6.

- Ведение реестра входящей/исходящей корреспонденции, контроль соблюдения срока ответов на входящие письма в соответствии с законодательством.

- Контроль содержания придомовой территории и мест общего пользования.

- Контроль выполнения договорных обязательств по техническому обслуживанию шлагбаума, КТС (кнопки тревожной сигнализации), ПЗУ (переговорно-замочного устройства) и иных систем, связанных с обеспечением контроля.

- Контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, пожарной безопасности и техники безопасности.

- Постоянная работа с собственниками квартир и арендаторами (согласование по заявкам на допуск рабочих во время ремонта в квартирах, заказ и выдача брелоков от шлагбаума для въезда и выезда, составление и корректировка списка машин собственников, программирование электронных ключей и выдача собственникам, ведение журнала выдачи пропусков, составление и выдача актов о начале и об окончании производства ремонтно – отделочных работ).

- Проведение разъяснительных бесед с ответственными лицами о правилах поведения в квартирах и парадных, о правилах производства шумовых работ во время ремонта и проживания;

- Проведение разъяснительных бесед по правилам проезда, парковки и стоянки личного автотранспорта, организация перестановки автомобилей собственников и арендаторов на территории дома в связи с производством работ по складированию и вывозу снега спецтехникой, в связи с производством работ по спилу аварийного дерева и веток, ремонту асфальтобетонного покрытия на территории.

- Постоянная работа с кадрами: прием, увольнение, мотивация сотрудников. Формирование и подача объявлений о вакансиях в СМИ (печатные издания и интернет-сервисы), собеседования и отбор кандидатов, вводный и плановый инструктаж.

- Проведение совещаний для решения оперативных и плановых задач.

- Велась работа по вызову эвакуатора для нарушителей ПДД в части парковки под знаками при въезде и выезде с территории.

- Выполнены работы по проектированию и согласованию в СПб ГКУ «ДОДД» схемы установки дорожных знаков по ул.Дибуновской, в районе въезда и выезда с придомовой территории, выполнены работы по поставке и установке дорожных знаков. Установлены лежачие полицейские возле парадных 2 и 3:

- Установка новогодней ёлки на придомовой территории и в парадных №1-6, подключение новогоднего освещения, закупка новогодних украшений и подарков для детей жильцов дома, подключение светодиодной надписи «С Новым годом!» над входом в парадную №1 со стороны ул. Савушкина.

# Диспетчеризация.

За 2018 год диспетчерской службой принято 1701 заявка, из них: сантехнические заявки – 517 шт., электротехнические заявки - 374 шт., общестроительные и прочие –810 шт.

Все принятые заявки были переданы в соответствующие службы, отвечающие за их выполнение, и выполнены в полном объеме, качественно и в срок.

- Диспетчеры работают и принимают заявки в круглосуточном режиме.

- При возникновении аварийных ситуаций на инженерных сетях производят срочные восстановительные работы, решают организационные вопросы, производят вызов ответственных лиц, при необходимости осуществляют актирование и фотофиксацию.

- Контролируют работу систем:

- лифтового оборудования (принимают сигналы из лифтов, машинных отделений, при неисправностях в работе лифтов вызывают механиков обслуживающей организации, следят за своевременностью отработки заявки);

-  тепловых пунктов (4 ИТП);

-  водомерных узлов (2 ВУ);

-  ГРЩ (2 ГРЩ);

-  системы АППЗ (автоматической противопожарной защиты);

-  шлагбаума  (въезд/выезд со стороны ул. Дибуновская собственникам, аварийным службам, и пр.);

- насосных станций,  обеспечивающих горячее  и  холодное  водоснабжение, отопление (в вечернее и ночное время, по выходным и праздничным нерабочим дням);

- наружного уличного освещения и внутреннего освещения МОП (включение/выключение).

- В вечернее и ночное время, по выходным и праздничным нерабочим дням осуществляют контроль за работой консьержей, администраторов паркинга, дворников.

- Делают заявки на вывоз мусора, контролируют их исполнение и ведут журнал учета вывоза мусора.

- Производят выдачу ключей и открытие вспомогательных помещений, технических этажей, этажных щитов и др. помещений с ведением соответствующего журнала.

- Проводят работу с собственниками по телефону (аварийные ситуации, долги, доводят необходимую информация, и др.)

# Электроснабжение общедомового имущества.

- Обеспечение работы системы энергоснабжения МОП, уличного освещения, электроприёмников, устройств пожарной и охранной сигнализации, аварийного освещения, насосных станций ХВС и ГВС, центрального отопления. Оперативное устранение неисправностей.

- Контроль за правильностью выставления счетов энергоснабжающей организацией и достоверностью указанных показаний.

- Распределение расходов на электроснабжение ОДН для расчета тарифа за месяц.

# Обслуживание мусоросборных камер.

- Ежедневная замена заполненных мусорных бачков на пустые, подготовка мусора (уплотнение и перемещение заполненных мусорных бачков на контейнерную площадку), при необходимости дозаполнение пухто-контейнеров из мусорных бачков для оптимизации расходов по вывозу мусора.

- Мытье мусорных бачков и их дезинфекционная обработка (по мере загрязнения), не реже 1 раза в месяц.

- Ремонт мусорных бачков (замена крышек и колес), замена сломаных мусорных баков.

- Еженедельная влажная уборка мусоросборных камер. Генеральная уборка мусоросборных камер один раз в месяц.

- Поэтажный осмотр мусоропровода всех парадных – с целью выявления несанкционированного вскрытия мусорных люков – выполнялся по мере необходимости.

# Уборка лестничных клеток.

- Уборка МОП:

| № п/п | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей и лифтовых холлов первого этажа | Ежедневно |
| 2. | Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | по графику* |
| 3. | Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
| 4. | Влажная протирка стен, дверей лифта | Ежедневно |
| 5. | Влажная протирка потолков, плафонов лифта | 2 раза в месяц |
| 6. | Мытье окон | 2 раза в год (весной и осенью) и в местах проведения внутриквартирных ремонтов по мере их окончания (при сезонной возможности) |
| 7. | Уборка площадки перед входом в подъезд | Ежедневно |
| 8. | Влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, эл/шкафов и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в неделю |
| 9. | Влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 1 раз в неделю |
| 10. | Мытье плафонов на лестничных клетках и незадымляемой лестнице | 2 раза в год |
| 11. | Влажная уборка незадымляемых лестниц | 1 раз в неделю |

| № парадной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Понедельник | 3-12 этаж | 3-9 этаж | 3-9 этаж | 3-8 этаж | 3-6 этаж | 6-7 этаж |
| Вторник | 13-23 этаж | 10-16 этаж | 10-16 этаж | 9 - 13 этаж | 7-10 этаж | 3-5 этаж |
| Среда | Незадымляемая лестница, мусоросборная камера |
| Четверг | 3-12 этаж | 3 -9 этаж | 3 -9 этаж | 3-8 этаж | 3-6 этаж | 6-7 этаж |
| Пятница | 13-23 этаж | 10-16 этаж | 10-16 этаж | 9 - 13 этаж | 7-10 этаж | 3-5 этаж |
| Ежедневно | Уборка лифтовых холлов 1 этажа и кабин лифтов |

# *Количество уборки лестничных площадок и маршей осуществляется в соответствии с нижеприведенным графиком:

- Еженедельная замена ковровых покрытий в парадных в период с января по май и с ноября по декабрь.

# Содержание лифтов.

  - Осуществляется постоянный контроль за исправностью лифтового оборудования.

  - Регулировка, обслуживание (плановое), профилактические работы производятся специализированной организацией ООО «Отис-лифт» на основании договора с ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости». За 2018 год была выполнена регулировка оборудования лифтов в объеме 112 заявок.

3. Проведено обязательное освидетельствование лифтов: 8 шт. в апреле 2018 г. (1-3 парадные), 7 шт. в августе 2018 г. (4-6 парадные).

4. Выполнено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев лифтов.

5. Проведено обязательное обучение лица, ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов.

6. Были выполнены работы по установке поручней в купе лифтов рег.№042219,040217,042434.

# Услуги консьержа.

- Обеспечение соблюдения контрольно-пропускного режима, на основании надлежаще оформленных заявок на допуск рабочих при осуществлении профилактических и ремонтных работ.

- Осуществление постоянного контроля за входом и выходом из парадных.

- Прием почты и её передача (по личному заявлению собственника) адресату.

- Своевременное доведение информации до жильцов дома.

- Ежемесячный сбор показаний ГВС, ХВС и ЦО у жильцов и передача их в бухгалтерию Управляющей компании для  начислений коммунальных услуг.

- Ведение журнала контроля работ уборщиц МОП жилых помещений, передача информации о выявленных нарушениях диспетчеру.

- Контроль за перемещением грузов в грузовом лифте, выполнением установленных правил пользования лифтовым оборудованием. Немедленное информирование диспетчера обо всех выявленных нарушениях.

- Контроль работы освещения и иных систем на 1-х этажах в парадных №1-6.

- Информирование диспетчера или главного инженера с регистрацией обращения в журнале передачи смен в случае  поломки лифтов и любых других аварийных ситуациях в парадных.

- Ежедневная проверка на предмет открытия дверей с незадымляемых лестниц.

- Контроль за работой системы пожаротушения в парадных.

# Обслуживание шлагбаумов:

# Техническое обслуживание и ремонт шлагбаумов специализированной организацией:

# диагностика, устранение причин неисправности и восстановление работы стрел шлагбаумов, светодиодных лент,

# регулировка стрел и натяжения пружин в тумбах,

# замена фотоэлементов, замена элементов питания,

# установка и монтаж цоколя для обогрева тумб в холодное время суток,

# установка и монтаж переговорного устройства от шлагбаума с Савушкина на пост администратора паркинга 60Н,

# демонтаж, ремонт, монтаж и подключение стрелы шлагбаума на въезд с Дибуновской (вследствие наезда автомобиля),

# работы по монтажу стойки фотоэлемента на шлагбауме со стороны ул. Дибуновской,

# работы по переносу тумбы шлагбаума для фотоэлемента со стороны ул. Савушкина,

# установка пружинного стопора шлагбаума со стороны ул. Дибуновской.

# Паспортный стол.

1. Прием собственников и жителей жилого дома осуществляется паспортистом 2 раза в неделю по графику:

среда  -    с 18.00 до 20.00.

пятница - с 17.00 до 19.00.

Сотрудником паспортного стола в 2018 году зарегистрировано: – 39 человек (постоянная регистрация), 25  человек (по месту пребывания); выписаны - 9 человек; получили и обменяли паспорта – 34 чел.; выдано справок Ф-9 – 109 шт., Ф-7 – 40 шт.

2. Сотрудник паспортного стола ведет учет жителей дома, а также выполняет работу по взаимодействию с правоохранительными, административными и другими органами по вопросам регистрационного учета граждан жилого дома и воинского учета граждан по запросам Военкомата.

# Расчетно-кассовое обслуживание.

Услуги осуществляются отделениями Сбербанка РФ и АО «Петроэлектросбыт» на основании заключенных с ними договоров на прием платежей (с удержанием комиссии), а также в кассе Управляющей компании, расположенной в нашем доме.

Режим работы кассы ООО «УК «РН»:

| день недели | часы работы | обед |
| --- | --- | --- |
| Понедельник | 9.15-18.00 | 13.00-14.00 |
| Вторник | 9.15-18.00 | 13.00-14.00 |
| Среда | 12.00-20.00 | 15.00-16.00 |
| Четверг | 9.15-18.00 | 13.00-14.00 |
| Пятница | 9.15-17.00 | 13.00-14.00 |

Собственники имеют возможность производить оплату без очередей, не выходя за пределы территории дома. Данная услуга предоставляется нашей организацией для удобства собственников. Целесообразность её введения подтверждается объемом платежей, производимых через кассу ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости».

# Финансово-хозяйственная деятельность.

ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости» по результатам своей деятельности в 2018 году не имеет просроченной задолженности за поставленные коммунальные ресурсы, а также по оплате услуг и работ привлеченных организаций. В компании своевременно выплачивается заработная плата, перечисляются в бюджет налоги и страховые взносы.

| Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании в 2018 году |
| --- |
| Показатели: | тыс. руб. |
| Доходы (выручка) | 56 211 |
| Расходы (себестоимость) | 55 862 |
| Финансовый результат от текущей деятельности | 349 |
| Прочие доходы | 223 |
| Прочие расходы | 394 |
| Налог по УСНО | 551 |
| Финансовый результат за 2018 год | -373 |

Долг собственников по оплате коммунальных и прочих услуг составил:

- на 01.01.2018: 5 911,44 тыс.руб.

- на 31.12.2018: 7 248,09 тыс.руб.

Соотношение расходов доходов по отдельным статьям в рамках договора управления:

| Содержание | Доходы | Расходы всего |
| --- | --- | --- |
|  | Жилые помещения | Нежилые помещения | Всего |  |
| Содержание общедом.имущ. | 4 263 244 | 2 607 120 | 6 870 363 | 3 189 242 |
| Текущий ремонт общ.имущ. | 2 713 502 | 953 953 | 3 667 455 | 8 813 321 |
| Содерж.придомовой террит. | 1 425 938 | 501 299 | 1 927 238 | 2 664 733 |
| Вывоз мусора | 1 371 321 | 482 097 | 1 853 418 | 1 060 329 |
| Диспетчеризация | 1 472 545 | 517 685 | 1 990 230 | 2 267 564 |
| Управление многоквартирным домом | 3 244 413 | 1 140 596 | 4 385 009 | 7 789 663 |
| ХВС и водоотведение | 2 146 364 | 248 707 | 2 395 071 | 2 128 752 |
| ГВС | 2 020 072 | 221 989 | 2 242 061 | 1 923 020 |
| Отопление | 5 718 530 | 2 245 983 | 7 964 513 | 7 964 513 |
| Электроснабжение МОП | 986 247 | 295 384 | 1 281 632 | 1 288 393 |
| Содержание лифтов | 850 854 | 7 968 | 858 822 | 646 364 |
| Уборка лестничных клеток | 1 173 232 | 11 164 | 1 184 396 | 1 725 873 |
| Обслуживание мусоросборных камер | 439 874 | 4 210 | 444 084 |  |
| ПЗУ | 190 079 |  | 190 079 | 348 000 |
| АППЗ | 206 827 | 1 926 | 208 754 | 190 805 |
| Радио | 306 079 |  | 306 079 | 302 688 |
| Кабельное телевидение | 564 460 |  | 564 460 | 556 400 |
| Консъерж | 4 955 460 | 47 228 | 5 002 688 | 4 422 382 |
| Паспортист | 219 935 |  | 219 935 | 216 668 |
| Рем.работы | 13 982 |  | 13 982 |  |
| Обслуживание ВН в лифтах | 92 490 | 880 | 93 370 | 72 000 |
| Эксплуатация приборов учета т/эн. | 266 546 | 93 705 | 360 252 | 210 422 |
| Эксплуатация приборов учета х/водосн. | 39 328 | 13 826 | 53 154 | 50 000 |
| Эксплуатация приборов учета эл./эн. | 50 983 | 17 922 | 68 905 | 60 000 |
| РКО | 983 041 | 190 388 | 1 173 429 | 914 753 |
| Обслуживание шлагбаума | 21 849 | 4 375 | 26 224 | 19 800 |
| Пени | 534 030 | 111 008 | 645 037 |  |
| Дополнительные услуги на основании наряд-заказов, договоров и соглашений | 17 610 | 7 708 978 | 7 726 588 | 6 160 121 |

Мероприятия по энергосбережению, проведенные в 2018 году:

- Регулировка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

- Промывка теплообменников в ИТП, трубопроводов и стояков системы отопления;

- Поверка узлов учёта тепла, ХВС, ГВС;

- Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

- Замена поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов ЦО и ГВС;

- Замена доводчиков и пружин на дверях переходных балконов эвакуационных лестничных клеток;

- Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей.

- Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп в МОП на светодиодные.

- Выборочная замена аварийных участков стальных труб на полипропилен на системе водоснабжения.

- Замена предохранительных клапанов в ИТП.

- Установка регулировочных кранов на радиаторах в лифтовых холлах 3 парадной.

- Замена повысительного насоса в водомерном узле №1, ремонт насоса в водомерном узле №2.

ОТЧЕТ ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

На собрании собственников, проведенном в 2017 году, было принято решение о накоплении средств на капитальный ремонт нашего дома на отдельном специальном счете, открытом в АО «ЮниКредит Банк», а не в НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее Фонд).

Оплаченные собственниками нашего дома взносы в период с 2014 года по август 2018 года были переведены Фондом на специальный счет 04.08.2018 года (через год после принятия решения собственниками). Также Управляющей компании был передан реестр начисленных Фондом и оплаченных собственниками взносов и пени.

Сумма перечисленных Фондом на специальный расчетный счет взносов составила 4.380.083,61 руб.

Начиная с 01.08.2018 года начисление взносов, выставление квитанций и учет расчетов по оплате взносов на капитальный ремонт возложено на ООО «Управляющая компания «Развитие недвижимости».

Управляющей компанией была проведена работа с Фондом по следующим вопросам:

- выставления квитанций (в частности, собственникам парковочных мест и других нежилых помещений, квитанции Фондом не выставлялись);

- проводимой Фондом претензионной работы по взысканию задолженности с должников (данная работа проведена Фондом в следующем объеме – были поданы документы о взыскании по 11 квартирам, взыскано по 6 квартирам; по множеству должников никакой работы не проводилось, что привело к накоплению существенной суммы долга).

- ведения расчетов и прекращения приема платежей на счет Фонда от собственников нашего дома после 01.08.2018 года (часть наших собственников производило оплату на счет Фонда, который, в свою очередь, не переводил и своевременно не информировал нас о БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО принятых им платежах. Только после неоднократных обращений с нашей стороны и направления жалобы Фондом был прекращен прием платежей собственников нашего дома.

По состоянию на 31.12.2018 года сумма оплаченных взносов на капитальный ремонт, накопленная на специальном счете составляет 5.737.062,56 руб.

| Свод начислений, переданный по реестру от НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
| --- |
| по адресу: г.Санкт-Петербург, Дибуновская улица, д. 50 литера А |
| за период с ноября 2014 года по июль 2018 года |  |
| Всего начислено взносов | 7 210 454.51 |
| Всего оплачено взносов | 4 302 756.17 |
| ВСЕГО долг за собственниками по взносам, руб. | 2 907 698.34 |
| Состояние расчетов по оплате взносов на капитальный ремонт на 31.12.2018 года |
| Всего начислено взносов | 8 432 203.45 |
| Всего оплачено взносов | 5 737 062.59 |
| ВСЕГО долг за собственниками по взносам, руб. | 2 695 140.86 |

Планируемые работы на 2019 год:

- Ремонт (частичная замена) сетей ХВС, плановая и по результатам осмотров замена внутриквартирных аварийных стояков ХВС, ГВС;

- Ремонт насосов ХВС в водомерных узлах и ИТП;

- Ревизия и ремонт щитов управления насосов ХВС и ГВС в водомерных узлах и ИТП;

- Замена вибровставок на насосных станциях систем отопления и ГВС в ИТП;

- Мониторинг частотных регуляторов насосных станций ГВС в ИТП, работы по результатам мониторинга;

- Замена компенсаторов на стояках ГВС жилых помещений (по результатам осмотров);

- Подготовка систем отопления здания к отопительному сезону 2019-2020г.г., получение акта готовности в ГУП «ТЭК СПб» и паспорта готовности здания к отопительному сезону в Администрации Приморского района;

- Промывка сетей канализации и колодцев на придомовой территории (по результатам осмотров).

- Прочистка лежаков ливневой канализации на технических этажах (парадные №1-6);

- Ремонт на кровле воронок внутренних водостоков и примыканий кровли (по результатам осмотров);

- Ремонт отслаивающейся половой и стеновой облицовочной плитки в МОП (по результатам осмотров);

- Обследование вентилируемого фасада 1 парадной;

- Обследование кирпичной кладки (с последующим выполнением работ по ремонту по результатам обследования);

- Локальный ремонт отливов;

- Локальный косметический ремонт в МОП жилой части (по результатам осмотров);

- Планово-предупредительный ремонт этажных ЩС;

- Плановая замена люминисцентных светильников и ламп в МОП на светодиодные.

- Ремонт системы электрообогрева внутренних водостоков на кровле (по результатам осмотра);

- Работы по проверке и приведению систем АППЗ и АППТ нормативным требованиям (по результатам осмотров);

- Замена/поверка огнетушителей по необходимости;

- Освидетельствование пожарных кранов на водоотдачу и перемотка пожарных рукавов;

- Обследование насосных станций противопожарного водопровода;

- Обследование вентиляционных каналов, работы по результатам обследования;

- Выборочный ремонт мягкой и эксплуатируемой кровли (по результатам осмотров);

- Ремонт дверей на эвакуационных лестничных клетках парадных;

- Окраска железобетонных секций контейнерной площадки, полусфер, ограждений, скамеек, цветочниц;

- Покраска детской и спортивной площадок;

- Ремонт мусорных бачков (замена колес, крышек) или их замена;

- Герметизация швов асфальтобетонного покрытия на придомовой территории;

- Локальный ремонт ступеней лестниц, плинтусов и окрытий парапетов из гранита и керамогранита, локальный ремонт кладки из облицовочного камня;

- Локальный ремонт отмостки из тротуарной плитки;

- Ревизия и частичный ремонт водостоков;

- Ремонт дверей в МОП и уличных (по результатам осмотров);

- Плановая замена контакторов и силовых автоматов в ГРЩ (формирование аварийного запаса материалов);

- Обследование и укрепление временного ограждения – козырька (при необходимости);

- Посадка и пересадка декоративных однолетних и многолетних растений на придомовой территории;

- Другие работы по результатам осмотров.